## 表紙
（様式７）
江戸崎地方衛生土木組合旧ごみ焼却施設解体工事
提案見積書
令和４年度
|  | 会社名 |  | 印

## 焼却総括
種別名称 解体工事
名称 | 適 要 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金額 | 備 考
直接工事費 | [6 empty] | 1
|  | 1 | 式 |  |  |  | 2
3
4
共通仮設費 | [6 empty] | 5
|  | 1 | 式 |  |  |  | 6
(純工事費） | [6 empty] | 7
8
現場管理費 | [6 empty] | 9
|  | 1 | 式 |  |  |  | 10
(工事原価） | [6 empty] | 11
12
廃棄物・汚染土壌処理費 | [6 empty] | 13
|  | 1 | 式 |  |  |  | 14
一般管理費 | [6 empty] | 15
|  | 1 | 式 |  |  |  | 16
工事価格 | [6 empty] | 17
18
消費税相当額 | [6 empty] | 19
| 10% | [5 empty] | 20
21
22
計 | [6 empty] | 23
24
25
26
27
28
29
30

## ①H15環境省諸経費計算シート
名称 | 仕様 | 金額 | 計算式 | 備考
A.直接工事費 |  |  |  |  | 1
(A) | 経費に掛ける直接工事費 | 0 |  | 産廃処理費を除く | 2
B．共通仮設費 |  |  |  |  | 3
1.運搬費（積み上げ） |  |  |  | 細目内訳書より | 4
2.準備費（積み上げ） |  |  |  | 細目内訳書より | 5
3.仮設費（積み上げ） |  |  |  | 細目内訳書より | 6
| 小計a |  |  |  | 7
4.営繕損料 |  | 0 | （（A）+小計a)*0.01 | 率計算 | 8
5.労務者輸送費 |  |  | （（A）+小計a)*0.008（但し限度額800000） | 率計算 | 9
6.安全費（積み上げ） |  |  |  | 細目内訳書より | 10
| 小計b |  |  |  | 11
（共通仮設費計） | 計 |  |  |  | 12
（純工事費） | （A）+B |  |  |  | 13
C.特殊製品費 | 保護具該当 | 0 |  |  | 14
D.特殊製品費の1/2 | C/2 | 0 |  |  | 15
E.現場管理費に掛ける純工事費 | 純工-D | 0 |  |  | 16
F.現場管理費 | （E）*7.5％ | 0 |  |  | 17
G.廃棄物・汚染土壌処理費 | 運搬費は直接工事費に含む | 0 |  | 科目内訳書より | 18
（工事原価） | 純工事費＋Ｆ+Ｇ | 0 |  |  | 19
H.一般管理費 | 11.5%×（工事原価） | 0 |  |  | 20
工事価格 | 工事原価＋Ｈ | 0 | 千円以下切り捨て |  | 21
22
消費税相当額 | 10% |  |  |  | 23
24
工事費 |  |  |  |  | 25
26
27
28
枠組本足場
手すり先行
単管本足場
内足場
簡易型移動式
防音シート
工場棟
工場棟
煙突・外部煙道

## 1焼却施設科目
直接工事費 科目別内訳書
種別名称 解体工事
番号 | 名 称 | 適 要 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金額 | 備 考
1
1 | 直接仮設工事 |  | 1 | 式 |  |  |  | 2
3
2 | ダイオキシン類仮設工事 |  | 1 | 式 |  |  |  | 4
5
3 | 除染工事 |  | 1 | 式 |  |  |  | 6
|  | 建築設備含む | [5 empty] | 7
4 | 機器解体 |  | 1 | 式 |  |  |  | 8
9
5 | 外壁アスベスト除去及びその他アスベスト除去工事 |  | 1 | 式 |  |  |  | 10
11
6 | 建屋解体工事（工場棟） |  | 1 | 式 |  |  |  | 12
13
7 | 建屋解体工事（排ガス処理棟） |  | 1 | 式 |  |  |  | 14
15
8 | 煙突解体工事 |  | 1 | 式 |  |  |  | 16
17
9 | 基礎杭解体 |  | 1 | 式 |  |  |  | 18
19
10 | 付帯施設解体工事 |  | 1 | 式 |  |  |  | 20
21
11 | 外構解体工事 |  | 1 | 式 |  |  |  | 22
23
12 | 外構工事（構内道路・擁壁設置） |  | 1 | 式 |  |  |  | 24
25
13 | 汚染土壌撤去 |  | 1 | 式 |  |  |  | 26
27
14 | 直接経費 |  | 1 | 式 |  |  |  | 28
29
15 | 汚染物除去確認等工事 |  | 1 | 式 |  |  |  | 30
直接工事費 科目別内訳書
種別名称 解体工事
番号 | 名 称 | 適 要 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金額 | 備 考
1
16 | 有価物運搬・売却 |  | 1 | 式 |  |  |  | 2
3
17 | 廃棄物運搬 |  | 1 | 式 |  |  |  | 4
5
19 | 汚染土壌運搬 |  | 1 | 式 |  |  |  | 6
7
| 計 | [6 empty] | 8
9
10
11
12
13
14
15
18 | 廃棄物処分 |  | 1 | 式 |  |  |  | 16
17
20 | 汚染土壌処理 |  | 1 | 式 |  |  |  | 18
19
| 計 | [6 empty] | 20
21
22
23
24
25
26
27
28
| 計 | [6 empty] | 29
30

## 1焼却施設細目
直接工事費 細目別内訳書
種別名称 解体工事 | 科目名称1.直接仮設工事
名 称 | 適 用 |  | 数量 | 単位 | 単 価 | 金額 | 備 考
工場棟 | 手すり先行足場 | 材工共 | [5 empty] | 1
外部足場（GLより） | 枠組 900 | 階段含む | 4683 | 架m2 |  |  |  | 2
| 垂直養生 | 材工共 | [5 empty] | 3
|  | 防音シート | 4683 | 架m2 |  |  |  | 4
5
6
7
8
排ガス処理棟 | 手すり先行足場 | 材工共 | [5 empty] | 9
| 枠組 900 | 階段含む | 2008 | 架m2 |  |  |  | 10
| 垂直養生 | 材工共 | [5 empty] | 11
|  | 防音シート | 2008 | 架m2 |  |  |  | 12
13
14
煙突 | 手すり先行足場 | 材工共 | [5 empty] | 15
外部足場 | 枠組 900 | 階段含む | 1847 | 架m2 |  |  |  | 16
| 垂直養生 | 材工共 | [5 empty] | 17
|  | グリーンネット | 1693 | 架m2 |  |  |  | 18
19
20
工場棟居室 | 内装解体用 | 材工共 | [5 empty] | 21
内部足場 | 脚立足場 |  | 3773 | m2 |  |  |  | 22
23
24
工場棟・排ガス処理棟 | 機器保温材撤去用 | [6 empty] | 25
機器解体用内部足場 | 単管等足場 材工共 |  | 1 | 式 |  |  |  | 26
27
28
29
30
直接工事費 細目別内訳書
種別名称 解体工事 | 科目名称2.ダイオキシン類仮設工事
名 称 | 適 用 |  | 数量 | 単位 | 単 価 | 金額 | 備 考
1
| 1.密閉養生 |  | 1 | 式 |  |  |  | 2
3
| 2.前室 |  | 1 | 式 |  |  |  | 4
5
| 3.解体ヤード |  | 1 | 式 |  |  |  | 6
7
| 4.集じん装置 |  | 1 | 式 |  |  |  | 8
9
| 5.クリーンルーム |  | 1 | 式 |  |  |  | 10
11
| 6.仮設排水処理設備 |  | 1 | 式 |  |  |  | 12
13
| 7.保護具 |  | 1 | 式 |  |  |  | 14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
計 | [7 empty] | 29
30
直接工事費 細目別内訳書
種別名称 解体工事 | 科目名称 2-1ダイオキシン類仮設工事(密閉養生）
名 称 | 適 用 |  | 数量 | 単位 | 単 価 | 金額 | 備 考
1.密閉養生 | [7 empty] | 1
設置・撤去共 | [7 empty] | 2
工場棟 | 炉室屋上 | トップライト | [5 empty] | 3
| 材工共 | 1.3ｍ×1.3ｍ×1.0ｍＨ | 6 | 箇所 |  |  |  | 4
|  | 換気モニター | [5 empty] | 5
|  | 24.0ｍ×3.0ｍ×Ｈ1.0ｍ | 1 | 箇所 |  |  |  | 6
|  | 点検用ハッチ | [5 empty] | 7
|  | 4.0ｍ×4.0ｍ | 2 | 箇所 |  |  |  | 8
| 外部窓・扉・シャッター | 1F | [5 empty] | 9
| 材工共 | 61㎡ | 10 | 箇所 |  |  |  | 10
|  | 2F | [5 empty] | 11
|  | 30㎡ | 12 | 箇所 |  |  |  | 12
|  | 3F | [5 empty] | 13
|  | 130㎡ | 28 | 箇所 |  |  |  | 14
| 内部扉 | 1F～4F | [5 empty] | 15
| 材工共 | 30㎡ | 16 | 箇所 |  |  |  | 16
排ガス処理棟 | ベンチレーター | [6 empty] | 17
| 材工共 | 10.5ｍ×2.0ｍ×1.0ｍＨ | 3 | 箇所 |  |  |  | 18
| 外部窓・扉 | [6 empty] | 19
| 材工共 | AW,SD=73㎡ | 27 | 箇所 |  |  |  | 20
| 外部シャッター | 1F | [5 empty] | 21
| 材工共 | 10㎡ | 1 | 箇所 |  |  |  | 22
23
24
煙突 | 煙突頂部 | 単管・シート形式 | [5 empty] | 25
| 材工共 | 設置.撤去 | 1 | 式 |  |  |  | 26
27
28
計 | [7 empty] | 29
30
直接工事費 細目別内訳書
種別名称 解体工事 | 科目名称 2-2ダイオキシン類除去用仮設工事(前室）
名 称 | 適 用 |  | 数量 | 単位 | 単 価 | 金額 | 備 考
2.前室 | [7 empty] | 1
2
| 床コンクリート | 設置・撤去 | [5 empty] | 3
| 材工共 | ｔ＝150～200 | 1 | 式 |  |  |  | 4
| 防液堤 | 設置・撤去 | [5 empty] | 5
| CB |  | 1 | 式 |  |  |  | 6
| 枠組み足場 | 設置・撤去 | [5 empty] | 7
| 材工共 |  | 1 | 式 |  |  |  | 8
| 屋根材 | 設置・撤去 | [5 empty] | 9
| 材工共 |  | 1 | 式 |  |  |  | 10
| 密閉養生(防音シート） | 設置・撤去 | [5 empty] | 11
| 材工共 |  | 1 | 式 |  |  |  | 12
| 鋼製シャッター | 設置・撤去 | [5 empty] | 13
| 材工共 |  | 2 | 箇所 |  |  |  | 14
| その他資材 | ハイウオッシャ | [5 empty] | 15
| 材工共 | (リース） | 1 | 式 |  |  |  | 16
| 小 計 | [6 empty] | 17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
直接工事費 細目別内訳書
種別名称 解体工事 | 科目名称 2-3ダイオキシン類仮設工事(解体ヤード）
名 称 | 適 用 |  | 数量 | 単位 | 単 価 | 金額 | 備 考
3.解体ヤード | [7 empty] | 1
2
| 床コンクリート | 設置・撤去 | [5 empty] | 3
| 材工共 | ｔ＝150～200 | 1 | 式 |  |  |  | 4
| 防液堤 | 設置・撤去 | [5 empty] | 5
| CB |  | 1 | 式 |  |  |  | 6
| 枠組み足場 | 設置・撤去 | [5 empty] | 7
| 材工共 |  | 1 | 式 |  |  |  | 8
| 屋根材 | 設置・撤去 | [5 empty] | 9
| 材工共 |  | 1 | 式 |  |  |  | 10
| 密閉養生(防音シート） | 設置・撤去 | [5 empty] | 11
| 材工共 |  | 1 | 式 |  |  |  | 12
| 鋼製シャッター | 設置・撤去 | [5 empty] | 13
| 材工共 |  | 1 | 箇所 |  |  |  | 14
| 小 計 | [6 empty] | 15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
直接工事費 細目別内訳書
種別名称 解体工事 | 科目名称2-4ダイオキシン類仮設工事（集じん装置）
名 称 | 適 用 |  | 数量 | 単位 | 単 価 | 金額 | 備 考
4.負圧集じん装置 | [7 empty] | 1
工場棟 | [7 empty] | 2
| 機器損料 | 除染～機器解体 | [5 empty] | 3
|  | までの期間 | 1 | 式 |  |  |  | 4
| 設置・撤去費 | [6 empty] | 5
|  |  | 1 | 式 |  |  |  | 6
7
排ガス処理棟 | [7 empty] | 8
| 機器損料 | 除染～機器解体 | [5 empty] | 9
|  | までの期間 | 1 | 式 |  |  |  | 10
| 設置・撤去費 | [6 empty] | 11
|  |  | 1 | 式 |  |  |  | 12
| 小 計 | [6 empty] | 13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
直接工事費 細目別内訳書
種別名称 解体工事 | 科目名称2-5ダイオキシン類仮設工事(クリーンルーム）
名 称 | 適 用 |  | 数量 | 単位 | 単 価 | 金額 | 備 考
5.クリーンルーム | [7 empty] | 1
工場棟 | [7 empty] | 2
| 機器損料 | 除染～機器解体 | [5 empty] | 3
|  | までの期間 | 1 | 式 |  |  |  | 4
| 設置・撤去費 | [6 empty] | 5
|  |  | 1 | 式 |  |  |  | 6
| ロッカーその他設備 | [6 empty] | 7
|  |  | 1 | 式 |  |  |  | 8
9
排ガス処理棟 | [7 empty] | 10
| 機器損料 | 除染～機器解体 | [5 empty] | 11
|  | までの期間 | 1 | 式 |  |  |  | 12
| 設置・撤去費 | [6 empty] | 13
|  |  | 1 | 式 |  |  |  | 14
| ロッカーその他設備 | [6 empty] | 15
|  |  | 1 | 式 |  |  |  | 16
| 小 計 | [6 empty] | 17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
直接工事費 細目別内訳書
種別名称 解体工事 | 科目名称2-6ダイオキシン類仮設工事(仮設排水処理設備）
名 称 | 適 用 |  | 数量 | 単位 | 単 価 | 金額 | 備 考
6.仮設排水処理設備 | 設備損料 | 除染～機器解体まで | [5 empty] | 1
|  | 自動濁度計含む | 1 | 式 |  |  |  | 2
| 配管設置 | [6 empty] | 3
|  |  | 1 | 式 |  |  |  | 4
| 薬品費 | [6 empty] | 5
|  |  | 1 | 式 |  |  |  | 6
| 運転管理費 | [6 empty] | 7
|  |  | 1 | 式 |  |  |  | 8
| バキューム車 | [6 empty] | 9
|  |  | 1 | 式 |  |  |  | 10
| 防液堤設置 | CB | [5 empty] | 11
|  | 設置.撤去 | 1 | 式 |  |  |  | 12
| 小 計 | [6 empty] | 13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
直接工事費 細目別内訳書
種別名称 解体工事 | 科目名称2-7ダイオキシン類除去用仮設工事（保護具）
名 称 | 適 用 |  | 数量 | 単位 | 単 価 | 金額 | 備 考
7.保護具 | レベル3用 | 化学防護服 | [5 empty] | 1
|  | 1日4回交換 | 1 | 式 |  |  |  | 2
|  | 全面型プレッシャデマンド形 | [5 empty] | 3
|  | エアラインマスク | 1 | 式 |  |  |  | 4
|  | 全面型プレッシャデマンド形 | [5 empty] | 5
|  | エアラインマスク監督員用 | 3 | 個 |  |  |  | 6
|  | 吸収缶 | [5 empty] | 7
|  |  | 1 | 式 |  |  |  | 8
| レベル2用 | 化学防護服 | [5 empty] | 9
|  |  | 1 | 式 |  |  |  | 10
|  | 半面型防毒・防塵マスク | [5 empty] | 11
|  | 監督員用 | 2 | 個 |  |  |  | 12
|  | 吸収缶 | [5 empty] | 13
|  |  | 1 | 式 |  |  |  | 14
| レベル1用 | 防塵マスク | [5 empty] | 15
|  |  | 1 | 式 |  |  |  | 16
| 化学防護長靴 | 各レベル共通 | [5 empty] | 17
|  |  | 1 | 式 |  |  |  | 18
|  | 各レベル共通 | [5 empty] | 19
|  | 監督員用 | 4 | 個 |  |  |  | 20
| 化学防護手袋 | 各レベル共通 | [5 empty] | 21
|  |  | 1 | 式 |  |  |  | 22
| その他消耗品 | [6 empty] | 23
|  |  | 1 | 式 |  |  |  | 24
|  | 小 計 | [5 empty] | 25
26
27
28
29
30
直接工事費 細目別内訳書
種別名称 解体工事 | 科目名称3.除染工事
名 称 | 適 用 |  | 数量 | 単位 | 単 価 | 金額 | 備 考
レベル3作業 | [7 empty] | 1
2
| 除染準備 | 炉・煙道内・排ガス処理棟 | [5 empty] | 3
|  | プレ洗浄 | 1 | 式 |  |  |  | 4
| 機器洗浄 | 工場棟・排ガス処理棟 | [5 empty] | 5
|  |  | 1 | 式 |  |  |  | 6
| 煙突内筒 | 機械洗浄 | [5 empty] | 7
|  |  | 1 | 式 |  |  |  | 8
9
10
11
12
レベル2作業 | 機器解体中散水 | 人力 | [5 empty] | 13
|  |  | 1 | 式 |  |  |  | 14
15
16
レベル１作業 | ポスト洗浄 | 工場棟・排ガス処理棟 | [5 empty] | 17
|  | 解体ヤード | 1 | 式 |  |  |  | 18
19
20
送気設備 | コンプレッサー | [6 empty] | 21
| 空気清浄機 |  | 1 | 式 |  |  |  | 22
| そのた設備 | [6 empty] | 23
|  |  | 1 | 式 |  |  |  | 24
25
26
洗浄用機器 | 高圧洗浄車 | [6 empty] | 27
|  |  | 1 | 式 |  |  |  | 28
計 | [7 empty] | 29
30
直接工事費 細目別内訳書
種別名称 解体工事 | 科目名称 4.機器解体工事
名 称 | 適 用 |  | 数量 | 単位 | 単 価 | 金額 | 備 考
1.受入供給設備 |  | 21.91 |  |  |  |  | 別紙明細1 | 1
|  | （ｔ） | 1 | 式 |  |  |  | 2
2.燃焼設備 |  | 124.47 |  |  |  |  | 別紙明細1 | 3
|  | （ｔ） | 1 | 式 |  |  |  | 4
3.燃焼ガス冷却設備 |  | 30.26 |  |  |  |  | 別紙明細1 | 5
|  | （ｔ） | 1 | 式 |  |  |  | 6
4.排ガス処理設備 |  | 45.45 |  |  |  |  | 別紙明細1 | 7
|  | （ｔ） | 1 | 式 |  |  |  | 8
5.通風設備 |  | 28.5 |  |  |  |  | 別紙明細1 | 9
|  | （ｔ） | 1 | 式 |  |  |  | 10
6余熱利用設備 |  | 9.16 |  |  |  |  | 別紙明細1 | 11
|  | （ｔ） | 1 | 式 |  |  |  | 12
7.灰出し設備 |  | 60.8 |  |  |  |  | 別紙明細1 | 13
|  | （ｔ） | 1 | 式 |  |  |  | 14
8.給排水設備 |  | 2.26 |  |  |  |  | 別紙明細1 | 15
|  | （ｔ） | 1 | 式 |  |  |  | 16
9.排水処理設備 |  | 0.54 |  |  |  |  | 別紙明細1 | 17
|  | （ｔ） | 1 | 式 |  |  |  | 18
10.電気・計装設備 |  | 18.6 |  |  |  |  | 別紙明細1 | 19
|  | （ｔ） | 1 | 式 |  |  |  | 20
11.分析機器 | [6 empty] | 別紙明細1 | 21
|  | （ｔ） | 1 | 式 |  |  |  | 22
12.耐火材 | 煉瓦 | 21.12 |  |  |  |  | 別紙明細1 | 23
|  | （ｔ） | 1 | 式 |  |  |  | 24
| キャスタブル | 315 |  |  |  |  | 別紙明細1 | 25
|  | （ｔ） | 1 | 式 |  |  |  | 26
13.排ガス処理棟機器 |  | 262.25 |  |  |  |  | 別紙明細1 | 27
|  | （ｔ） | 1 | 式 |  |  |  | 28
14.その他 |  | 60 |  |  |  |  | 別紙明細1 | 29
|  | （ｔ） | 1 | 式 |  |  |  | 30
直接工事費 細目別内訳書
種別名称 解体工事 | 科目名称 4.機器解体工事
名 称 | 適 用 |  | 数量 | 単位 | 単 価 | 金額 | 備 考
15.保温材 | [6 empty] | 別紙明細1 | 1
|  |  | 1 | 式 |  |  |  | 2
16.配管設備 | 建築設備含む | [5 empty] | 別紙明細1 | 3
|  |  | 1 | 式 |  |  |  | 4
17.ケーブル・電線・電線管 | 建築設備含む | [5 empty] | 別紙明細1 | 5
|  |  | 1 | 式 |  |  |  | 6
18.建築設備 | [6 empty] | 別紙明細1 | 7
|  |  | 1 | 式 |  |  |  | 8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
計 | [7 empty] | 29
30
直接工事費 細目別内訳書
種別名称 解体工事 | 科目名称 5．外壁塗材アスベスト及その他アスベスト除去工事 | [6 empty] | 30
名 称 | 適 用 |  | 数量 | 単位 | 単 価 | 金額 | 備 考
1
2
1 | 外壁養生シート | [6 empty] | 3
|  |  | 1 | 式 |  |  |  | 4
2 | 内壁養生シート | [6 empty] | 5
|  |  | 1 | 式 |  |  |  | 6
3 | その他機器 | [6 empty] | 7
|  |  | 1 | 式 |  |  |  | 8
4 | 保護衣・呼吸用保護具 | [6 empty] | 9
|  |  | 1 | 式 |  |  |  | 10
5 | 外壁等塗材除去工事 | [6 empty] | 11
|  |  | 1 | 式 |  |  |  | 12
6 | 成型板等除去工事 | [6 empty] | 13
|  |  | 1 | 式 |  |  |  | 14
7 | プラント機器・配管 | [6 empty] | 15
|  |  | 1 | 式 |  |  |  | 16
8 | 環境測定 | [6 empty] | 17
|  |  | 1 | 式 |  |  |  | 18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
計 | [7 empty] | 29
30
直接工事費 細目別内訳書
種別名称 解体工事 | 科目名称 5．外壁塗材アスベスト及その他アスベスト除去工事
名 称 | 適 用 |  | 数量 | 単位 | 単 価 | 金額 | 備 考
1.外壁養生シート | 床プラスチックシート | 0.15㎜以上（2重） | [5 empty] | 1
材工共 |  | 最下段（地面） | 1 | 式 |  |  |  | 2
| 壁プラスチックシート | 0.08㎜以上(1重） | [5 empty] | 3
|  |  | 1 | 式 |  |  |  | 4
2.内壁養生シート | 床プラスチックシート | 0.15㎜以上（2重） | [5 empty] | 5
材工共 |  | 最下段（地面） | 1 | 式 |  |  |  | 6
| 壁プラスチックシート | 0.08㎜以上(1重） | [5 empty] | 7
|  |  | 1 | 式 |  |  |  | 8
9
10
3.その他の機器 | 高性能真空掃除機 | HEPAフィルタ付き | [5 empty] | 11
|  |  | 1 | 式 |  |  |  | 12
| エアーレススプレー装置 | [6 empty] | 13
|  |  | 1 | 式 |  |  |  | 14
| 集じんカバー付き | 消耗品含む | [5 empty] | 15
| ディスクサンダ |  | 1 | 式 |  |  |  | 16
| そのた必要器具 | [6 empty] | 17
|  |  | 1 | 式 |  |  |  | 18
| 廃棄袋 | [6 empty] | 19
|  |  | 1 | 式 |  |  |  | 20
| 小 計 | [6 empty] | 21
22
4.保護衣・呼吸用保護具 | 保護服 | [6 empty] | 23
|  |  | 1 | 式 |  |  |  | 24
| 保護マスク | [6 empty] | 25
|  |  | 1 | 式 |  |  |  | 26
| 保護手袋 | [6 empty] | 27
|  |  | 1 | 式 |  |  |  | 28
| 小 計 | [6 empty] | 29
30
直接工事費 細目別内訳書
種別名称 解体工事 | 科目名称 5．外壁塗材アスベスト及その他アスベスト除去工事
名 称 | 適 用 |  | 数量 | 単位 | 単 価 | 金額 | 備 考
5.外壁等塗材除去工事 | [7 empty] | 1
2
工場棟 | 外壁ALC部 石綿除去 | 塗装主材 | [5 empty] | 3
|  | リシン吹付 | 1612 | m2 |  |  |  | 4
| 外壁RC部 石綿除去 | 塗装主材及び下地調整材 | [5 empty] | 5
| （腰壁・外壁部） | リシン吹付・吹付タイル | 1765 | m2 |  |  |  | 6
工場棟玄関 | 軒裏RC面 石綿除去 | 下地調整材 | [5 empty] | 7
|  | 吹付タイル | 21 | m2 |  |  |  | 8
排ガス処理棟 | 外壁RC部（腰壁・壁） | 下地調整材 | [5 empty] | 9
|  | リシン吹付 | 257 | m2 |  |  |  | 10
11
12
工場棟内部壁 | 1F廊下・階段・玄関 | 下地調整材 | [5 empty] | 13
| 2F廊下・階段 | 吹付タイル | 778 | m2 |  |  |  | 14
| 小 計 | [6 empty] | 15
16
17
18
| 剥離剤塗布 | 材工共 | [5 empty] | 19
|  |  | 4432 | m2 |  |  |  | 20
| 飛散防止剤塗布 | 材工共 | [5 empty] | 21
|  |  | 4432 | m2 |  |  |  | 22
| 廃棄物密封処理 | 下調整塗材・塗材 | [5 empty] | 23
|  |  | 1 | 式 |  |  |  | 24
| 小 計 | [6 empty] | 25
26
27
28
29
30
直接工事費 細目別内訳書
種別名称 解体工事 | 科目名称 5．外壁塗材アスベスト及その他アスベスト除去工事
名 称 | 適 用 |  | 数量 | 単位 | 単 価 | 金額 | 備 考
6.成型板等撤去工事 | 軒裏 | [6 empty] | 1
工場棟 |  | ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎﾞｰﾄﾞ t=5 | 9 | m2 |  |  |  | 2
| 壁 | [6 empty] | 3
|  | 化粧石綿ｾﾒﾝﾄ板 | 177 | m2 |  |  |  | 4
| 天井 | [6 empty] | 5
|  | ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎﾞｰﾄﾞ t=5 | 22 | m2 |  |  |  | 6
| 天井 | [6 empty] | 7
|  | ｹｲｶﾙ板 t=4 | 58 | m2 |  |  |  | 8
| 軒裏 | [6 empty] | 9
渡り廊下 |  | ｹｲｶﾙ板 t=4 | 4 | m2 |  |  |  | 10
| 軒裏 | [6 empty] | 11
|  | リシン吹付 | 4 | m2 |  |  |  | 12
| 飛散防止剤塗布 | 材工共 | [5 empty] | 13
|  |  | 272 | m2 |  |  |  | 14
| 小 計 | [6 empty] | 15
16
7.プラント機器・配管 | [7 empty] | 17
18
| 配管ガスケット | [6 empty] | 19
|  |  | 10 | 箇所 |  |  |  | 20
| 廃棄物密封処理 | [6 empty] | 21
|  |  | 1 | 式 |  |  |  | 22
| 小 計 | [6 empty] | 23
24
25
26
27
28
29
30
直接工事費 細目別内訳書
種別名称 解体工事 | 科目名称 5．外壁塗材アスベスト及その他アスベスト除去工事
名 称 | 適 用 |  | 数量 | 単位 | 単 価 | 金額 | 備 考
8.環境測定（空気中アスベスト） | [7 empty] | 1
2
工場棟 | [7 empty] | 3
4
| 外壁 | 周辺4箇所 | [5 empty] | 5
| 東西南北 | 施工中4×4＝16 | 16 | 箇所 |  |  |  | 6
|  | 周辺4箇所 | [5 empty] | 7
|  | 施工後4×4＝16 | 16 | 箇所 |  |  |  | 8
9
10
| 内壁1F.2F | 周辺4箇所 | [5 empty] | 11
|  | 施工中4×2 | 8 | 箇所 |  |  |  | 12
|  | 周辺4箇所 | [5 empty] | 13
|  | 施工後4×2 | 8 | 箇所 |  |  |  | 14
排ガス処理棟 | [7 empty] | 15
16
| 外壁 | 周辺4箇所 | [5 empty] | 17
| 東西南北 | 施工中4×4＝16 | 16 | 箇所 |  |  |  | 18
|  | 周辺4箇所 | [5 empty] | 19
|  | 施工後4×4＝16 | 16 | 箇所 |  |  |  | 20
| 小 計 | [6 empty] | 21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
直接工事費 細目別内訳書
種別名称 解体工事 | 科目名称 6.建屋解体工事（工場棟）
名 称 | 適 用 |  | 数量 | 単位 | 単 価 | 金額 | 備 考
建屋解体工事（工場棟） | [7 empty] | 1
2
1 | 地下部解体工事 | [6 empty] | 3
|  |  | 1 | 式 |  |  |  | 4
2 | 建屋地上解体 | ①構造体解体 | [5 empty] | 5
|  |  | 1 | 式 |  |  |  | 6
|  | ②外装とりこわし | [5 empty] | 7
|  |  | 1 | 式 |  |  |  | 8
|  | ③内装とりこわし | [5 empty] | 9
|  |  | 1 | 式 |  |  |  | 10
|  | ④開口部とりこわし | [5 empty] | 11
|  |  | 1 | 式 |  |  |  | 12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
計 | [7 empty] | 29
30
直接工事費 細目別内訳書
種別名称 解体工事 | 科目名称 6.建屋解体工事（工場棟）
名 称 | 適 用 |  | 数量 | 単位 | 単 価 | 金額 | 備 考
建屋地下解体工事（工場棟） | 集積・積込共 | [6 empty] | 1
2
| コンクリート取り壊し | 掘削含む | [5 empty] | 3
|  | 捨コン | 98 | m3 |  |  |  | 4
| コンクリート取り壊し | 掘削含む | [5 empty] | 5
|  | 基礎部 | 376 | m3 |  |  |  | 6
|  | 掘削含む | [5 empty] | 7
|  | 地下部 | 1111 | m3 |  |  |  | 8
| 鉄筋切断 | [6 empty] | 9
|  |  | 1487 | m3 |  |  |  | 10
| 埋戻し | 購入土 | [5 empty] | 11
|  | 材工共 | 4380 | m3 |  |  |  | 12
| 土留め工 | 地下部・ごみピット部 | [5 empty] | 13
|  |  | 1 | 式 |  |  |  | 14
| 小 計 | [6 empty] | 15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
直接工事費 細目別内訳書
種別名称 解体工事 | 科目名称 6.建屋解体工事（工場棟）
名 称 | 適 用 |  | 数量 | 単位 | 単 価 | 金額 | 備 考
4.建屋地上部解体（工場棟） | [7 empty] | 1
2
①構造体解体 | S造建物上屋取り壊し | 75㎏/㎡ | [5 empty] | 3
集積・積込共 |  | 約250ｔ | 1318 | m2 |  |  |  | 4
| コンクリート取り壊し | 土間コンクリート | [5 empty] | 5
|  |  | 128 | m3 |  |  |  | 6
| コンクリート取り壊し | 躯体コンクリート | [5 empty] | 7
|  | RC造 | 1592 | m3 |  |  |  | 8
| コンクリート取り壊し | 無筋コンクリート | [5 empty] | 9
|  | 増し打ち | 40 | m3 |  |  |  | 10
②外装材とりこわし | 屋根 | 折版葺 | [5 empty] | 11
集積・積込共 |  | H＝180 ｔ＝0.8 | 807 | m2 |  |  |  | 12
13
|  | ﾎﾟﾘﾌｫｰﾑ t=4 | 807 | m2 |  |  |  | 14
15
|  | シート防水 ｔ＝1.5 | 907 | m2 |  |  |  | 16
| 外壁 | ALC版 | [5 empty] | 17
|  | ｔ＝100 | 1745 | m2 |  |  |  | 18
| 軒裏 | [6 empty] | 19
|  | 軽鉄下地 | 9 | m2 |  |  |  | 20
21
|  | ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎﾞｰﾄﾞ t=4 | 9 | m2 |  |  |  | 22
③内装材とりこわし | 床 | [6 empty] | 23
集積・積込共 |  | ｱｽﾌｧﾙﾄ防水 | 15 | m2 |  |  |  | 24
25
|  | ﾀｰﾙｴﾎﾟ | 311 | m2 |  |  |  | 26
27
|  | ﾋﾞﾆｰﾙｼｰﾄ t=20 | 594 | m2 |  |  |  | 28
29
|  | ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞt=15 合板t=15 | 23 | m2 |  |  |  | 30
直接工事費 細目別内訳書
種別名称 解体工事 | 科目名称 6.建屋解体工事（工場棟）
名 称 | 適 用 |  | 数量 | 単位 | 単 価 | 金額 | 備 考
1
|  | 畳 一帖物 | 22 | 枚 |  |  |  | 2
3
|  | 畳 半帖物 | 1 | 枚 |  |  |  | 4
5
|  | 床 合板ｔ=15 | 44 | m2 |  |  |  | 6
7
|  | 床 転床組 | 62 | m2 |  |  |  | 8
9
|  | 床 磁器ﾀｲﾙ | 45 | m2 |  |  |  | 10
| 巾木 | [6 empty] | 11
|  | 塩ビ H=75 | 341 | ｍ |  |  |  | 12
13
|  | ｽﾃﾝﾚｽ H=75 | 50 | ｍ |  |  |  | 14
15
|  | 磁器ﾀｲﾙ H=100 | 17 | m2 |  |  |  | 16
| 間仕切 | [6 empty] | 17
|  | 軽量鉄骨下地 | 6 | m2 |  |  |  | 18
19
|  | 木製下地 | 12 | m2 |  |  |  | 20
21
|  | ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ t=100・150 | 4 | m2 |  |  |  | 22
| 壁 | [6 empty] | 23
|  | 合板 | 12 | m2 |  |  |  | 24
25
|  | 陶器ﾀｲﾙ | 27 | m2 |  |  |  | 26
27
|  | 壁 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=9 | 770 | m2 |  |  |  | 28
29
|  | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ t=25・40 | 179 | m2 |  |  |  | 30
直接工事費 細目別内訳書
種別名称 解体 | 科目名称 6.建屋解体工事（工場棟）
名 称 | 適 用 |  | 数量 | 単位 | 単 価 | 金額 | 備 考
| 天井 | [6 empty] | 1
|  | 軽鉄下地 | 626 | m2 |  |  |  | 2
3
|  | 合板 | 3 | m2 |  |  |  | 4
5
|  | 化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞt=9 | 537 | m2 |  |  |  | 6
7
|  | ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ | 40 | m2 |  |  |  | 8
9
|  | ﾊﾞｽﾘﾌﾞ | 6 | m2 |  |  |  | 10
11
|  | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ t=25・40 | 1129 | m2 |  |  |  | 12
④開口部とりこわし | 金属製建具 | [6 empty] | 13
集積・積込共 |  |  | 516 | m2 |  |  |  | 14
| 木製建具 | [6 empty] | 15
|  |  | 94 | m2 |  |  |  | 16
| ガラス | [6 empty] | 17
|  |  | 310 | m2 |  |  |  | 18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
計 | [7 empty] | 29
30
直接工事費 細目別内訳書
種別名称 解体 | 科目名称 7.建屋解体工事（排ガス処理棟）
名 称 | 適 用 |  | 数量 | 単位 | 単 価 | 金額 | 備 考
建屋解体工事（排ガス処理棟） | [7 empty] | 1
2
①地上部解体 | [7 empty] | 3
集積・積込共 | [7 empty] | 4
| コンクリート取り壊し | 掘削含む | [5 empty] | 5
|  | 捨コン | 21 | m3 |  |  |  | 6
|  | 掘削含む | [5 empty] | 7
|  | 基礎部 | 103 | m3 |  |  |  | 8
| S造建物上屋取り壊し | 192㎏/㎡ | [5 empty] | 9
|  |  | 455 | m2 |  |  |  | 10
| コンクリート取り壊し | [6 empty] | 11
|  | 土間コンクリート | 44 | m3 |  |  |  | 12
13
|  | 地上部 | 165 | m3 |  |  |  | 14
| 埋め戻し | 購入土 | [5 empty] | 15
|  | 材工共 | 150 | m3 |  |  |  | 16
17
18
②外装材とりこわし | 屋根 | 折版葺 | [5 empty] | 19
集積・積込共 |  | ｔ＝0.8 H=170 | 312 | m2 |  |  |  | 20
|  | 断熱材 ガラス繊維ｔ＝4 | [5 empty] | 21
|  |  | 312 | m2 |  |  |  | 22
|  | アルミ合板瓦棒葺 | [5 empty] | 23
|  | t=4 | 4 | m2 |  |  |  | 24
|  | 下地 | [5 empty] | 25
|  | 木毛セメント板ｔ＝12 | 4 | m2 |  |  |  | 26
| 外壁 | ALC版 | [5 empty] | 27
|  |  | 1469 | m2 |  |  |  | 28
29
30
直接工事費 細目別内訳書
種別名称 解体 | 科目名称 7.建屋解体工事（排ガス処理棟）
名 称 | 適 用 |  | 数量 | 単位 | 単 価 | 金額 | 備 考
③内装材とりこわし | 壁 | [6 empty] | 1
集積・積込共 |  | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ t=50 32㎏ | 161 | m2 |  |  |  | 2
| 天井 | [6 empty] | 3
|  | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ t=50 32㎏ | 63 | m2 |  |  |  | 4
5
6
④開口部とりこわし | 金属製建具 | [6 empty] | 7
集積・積込共 |  |  | 94 | m2 |  |  |  | 8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
計 | [7 empty] | 29
30
直接工事費 細目別内訳書
種別名称 解体工事 | 科目名称 8.煙突解体
名 称 | 適 用 |  | 数量 | 単位 | 単 価 | 金額 | 備 考
煙突地下部解体 | [7 empty] | 1
集積・積込共 | [7 empty] | 2
| コンクリート取り壊し | 掘削含む | [5 empty] | 3
|  | 基礎 | 20 | m3 |  |  |  | 4
| 小 計 | [6 empty] | 5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
直接工事費 細目別内訳書
種別名称 解体工事 | 科目名称 8.煙突解体
名 称 | 適 用 |  | 数量 | 単位 | 単 価 | 金額 | 備 考
煙突地上部解体 | [7 empty] | 1
2
①構造体とりこわし | [7 empty] | 3
集積・積込共 | [7 empty] | 4
| 躯体RC造 | ワイヤーソー | [5 empty] | 5
|  | GL+25～GL-58ｍ | 33 | ｍ |  |  |  | 6
|  | 小割 | [5 empty] | 7
|  |  | 178 | m3 |  |  |  | 8
|  | 重機解体 | [5 empty] | 9
|  | 小割含む | 25 | ｍ |  |  |  | 10
| 躯体頂部 | シート防水 | [5 empty] | 11
|  | 押さえモルタルｔ＝50 | 20 | m2 |  |  |  | 12
|  | 耐浸透性キャスタブル | [5 empty] | 13
|  | ｔ＝50 | 24 | m2 |  |  |  | 14
| 小 計 | [6 empty] | 15
16
17
18
②煙突筒身とりこわし | [7 empty] | 19
集積・積込共 | [7 empty] | 20
| 筒身頂部 | SUS t=6 | [5 empty] | 21
|  | φ1,200～900 H=2,500 | 2 | 本 |  |  |  | 22
| 筒身頂部外版 | SUS t=3 | [5 empty] | 23
|  | φ1,362～1,062 H=2,500 | 2 | 本 |  |  |  | 24
| 筒身 | 鋼板t=6､12 φ1,200 | [5 empty] | 25
|  | H=56,250 | 2 | 本 |  |  |  | 26
| 筒身外版 | ｶﾗｰ鋼板t=0.3 φ1,362 | [5 empty] | 27
|  | H=56,250 | 495 | m2 |  |  |  | 28
| 筒身保温材 | ﾛｯｸｳｰﾙ t=75 | [5 empty] | 29
|  |  | 459 | m2 |  |  |  | 30
直接工事費 細目別内訳書
種別名称 解体工事 | 科目名称 8.煙突解体
名 称 | 適 用 |  | 数量 | 単位 | 単 価 | 金額 | 備 考
| 内部床 | 床 ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾒﾀﾙ XG-23 | [5 empty] | 1
|  |  | 34 | m2 |  |  |  | 2
| 鉄骨床組 | [6 empty] | 3
|  |  | 4 | ｔ |  |  |  | 4
| 鉄骨螺旋階段 | [6 empty] | 5
|  | H=18,950 | 1 | 式 |  |  |  | 6
| 小 計 | [6 empty] | 7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
計 | [7 empty] | 29
30
直接工事費 細目別内訳書
種別名称 解体工事 | 科目名称 9.基礎杭解体
名 称 | 適 用 |  | 数量 | 単位 | 単 価 | 金額 | 備 考
①工場棟 | [7 empty] | 1
2
| PHC杭 | [6 empty] | 3
| Φ500 | L=21ｍ | 32 | 本 |  |  |  | 4
| PHC杭 | [6 empty] | 5
| Φ600 | L=21ｍ | 80 | 本 |  |  |  | 6
| 杭埋戻し | 10％増し | [5 empty] | 7
|  | 流動化材 | 595 | m3 |  |  |  | 8
| 杭小割 | [6 empty] | 9
| 集積・積込共 |  | 541 | m3 |  |  |  | 10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
計 | [7 empty] | 29
30
直接工事費 細目別内訳書
種別名称 解体工事 | 科目名称 10.付帯施設解体工事
名 称 | 適 用 |  | 数量 | 単位 | 単 価 | 金額 | 備 考
1
2
1 | 重油タンク | [6 empty] | 3
|  |  | 1 | 式 |  |  |  | 4
2 | 洗車場 | [6 empty] | 5
|  |  | 1 | 式 |  |  |  | 6
3 | 浄化槽 | [6 empty] | 7
|  |  | 1 | 式 |  |  |  | 8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
直接工事費 細目別内訳書
種別名称 解体工事 | 科目名称 10.付帯施設解体工事
名 称 | 適 用 |  | 数量 | 単位 | 単 価 | 金額 | 備 考
1.重油タンク | [7 empty] | 1
集積・積込共 | [7 empty] | 2
3
4
| コンクリート取り壊し | 無筋 | [5 empty] | 5
|  | 捨コン | 1 | m3 |  |  |  | 6
| コンクリート取り壊し | 基礎 | [5 empty] | 7
|  | 掘削含む | 1 | m3 |  |  |  | 8
|  | 地上部 | [5 empty] | 9
|  |  | 24 | m3 |  |  |  | 10
| 灯油タンク | 機器解体に含む | [5 empty] | 11
|  |  | 1 | 式 |  | 機器解体に含む |  | 12
| 埋戻し | 購入土 | [5 empty] | 13
| 材工共 |  | 51 | m3 |  |  |  | 14
| 小 計 | [6 empty] | 15
16
2.洗車場 | [7 empty] | 17
集積・積込共 | [7 empty] | 18
19
20
| コンクリート取り壊し | 地上部 | [5 empty] | 21
|  | 掘削含む | 3 | m3 |  |  |  | 22
| コンクリート取り壊し | 土間コンクリート | [5 empty] | 23
|  |  | 45 | m3 |  |  |  | 24
| 埋戻し | 購入土 | [5 empty] | 25
| 材工共 |  | 71 | m3 |  |  |  | 26
| 小 計 | [6 empty] | 27
28
29
30
直接工事費 細目別内訳書
種別名称 解体工事 | 科目名称 10.付帯施設解体工事
名 称 | 適 用 |  | 数量 | 単位 | 単 価 | 金額 | 備 考
3浄化槽 | [7 empty] | 1
集積・積込共 | [7 empty] | 2
| コンクリート取り壊し | 無筋 | [5 empty] | 3
|  | 捨コン | 10 | m3 |  |  |  | 4
| コンクリート取り壊し | 有筋 基礎・躯体部 | [5 empty] | 5
|  | 掘削含む | 30 | m3 |  |  |  | 6
| コンクリート取り壊し | 土間コンクリート | [5 empty] | 7
|  |  | 15 | m3 |  |  |  | 8
| 埋戻し | 購入土 | [5 empty] | 9
| 材工共 |  | 70 | m3 |  |  |  | 10
| 浄化槽内清掃 | [6 empty] | 11
|  |  | 1 | 式 |  |  |  | 12
| 小 計 | [6 empty] | 13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
直接工事費 細目別内訳書
種別名称 解体工事 | 科目名称 11.外構解体工事
名 称 | 適 用 |  | 数量 | 単位 | 単 価 | 金額 | 備 考
1.外構解体 | アスファルト舗装 | 密粒アスコン |  |  |  |  | 既存図G-6 | 1
集積・積込共 | とりこわし | ｔ＝50 | 2036 | m2 |  |  |  | 2
| アスファルト舗装 | カッター | [5 empty] | 3
|  |  | 240 | ｍ |  |  |  | 4
| 路盤材撤去 | 粒調砕石 |  |  |  |  | 既存図G-6 | 5
|  | t=100 | 2036 | m2 |  |  |  | 6
|  | ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ |  |  |  |  | 既存図G-6 | 7
|  | t=100 | 2036 | m2 |  |  |  | 8
| 歩車道境界ブロック | 150×170×200×600 |  |  |  |  | 既存図G-6 | 9
| とりこわし |  | 30 | ｍ |  |  |  | 10
| U字側溝 | 300×300 |  |  |  |  | 既存図G-6 | 11
| とりこわし | コンクリート蓋 | 40 | ｍ |  |  |  | 12
|  | 300×300 |  |  |  |  | 既存図G-6 | 13
|  | グレーチング蓋 | 12 | ｍ |  |  |  | 14
| ネットフェンス | H=1.2程度 | [5 empty] | 15
|  |  | 53 | ｍ |  |  |  | 16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
直接工事費 細目別内訳書
種別名称 解体工事 | 科目名称 12.外構工事（舗装・擁壁）
名 称 | 適 用 |  | 数量 | 単位 | 単 価 | 金額 | 備 考
1.舗装工事 | [7 empty] | 1
2
| アスファルト舗装 | 密粒アスコン | [5 empty] | 3
|  | ｔ＝50 | 2587 | m2 |  |  |  | 4
| 路盤工 | 粒調砕石 | [5 empty] | 5
|  | t=100 | 2587 | m2 |  |  |  | 6
|  | ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ | [5 empty] | 7 | 183
|  | t=150 | 2587 | m2 |  |  |  | 8
| 歩車道境界ブロックA | 材工共 | [5 empty] | 9
|  | 片面、タイプＣ | 53 | ｍ |  |  |  | 10
| 地先境界ブロックA | 材工共 | [5 empty] | 11
|  |  | 180 | ｍ |  |  |  | 12
| 路面標示 | 溶着式 材工共 | [5 empty] | 13
|  | 3箇所とまれ文字含む | 400 | ｍ |  |  |  | 14
| 舗装撤去 | 表層ｔ＝50 | [5 empty] | 15
|  |  | 275 | m2 |  |  |  | 16
| 舗装新設 | カラー舗装 （青色） | [5 empty] | 17
|  | 珪砂入ノンスリップ仕様 | 275 | m2 |  |  |  | 18
| ポールコーン設置 | ジスロンポールコーンRC65NSRW-DS相当 | [5 empty] | 19
|  |  | 53 | 本 |  |  |  | 20
| 防草シート設置 | 防草シート路盤（150㎜） | [5 empty] | 21
|  | 路盤（場内発生材利用） | 2220 | m2 |  |  |  | 22
| ハンドホール嵩上 | HH-1ハンドホール | [5 empty] | 23
|  |  | 1 | 箇所 |  |  |  | 24
25
26
2.擁壁工事 | [7 empty] | 27
28
| 擁壁設置 | H=2.0ｍ～2.5ｍ程度 | [5 empty] | 29
|  |  | 20 | ｍ |  |  |  | 30
直接工事費 細目別内訳書
種別名称 解体工事 | 科目名称 12.外構工事（舗装・擁壁）
名 称 | 適 用 |  | 数量 | 単位 | 単 価 | 金額 | 備 考
| 擁壁設計 | 参考設計図、計算書あり | [5 empty] | 1
|  |  | 1 | 式 |  |  |  | 2
| ガードレール | Gr-C-4E | [5 empty] | 3
|  |  | 15 | ｍ |  |  |  | 4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
計 | [7 empty] | 30
直接工事費 細目別内訳書
種別名称 解体工事 | 科目名称 13.汚染土壌等撤去
名 称 | 適 用 |  | 数量 | 単位 | 単 価 | 金額 | 備 考
1.汚染土壌撤去 | [7 empty] | 1
2
| 掘削・積込 | 鉛及びその化合物 含有 | [5 empty] | 3
|  | 基準値超過260㎎/L | 51 | m3 |  |  |  | 4
| 埋戻し | 購入土 | [5 empty] | 5
|  |  | 51 | m3 |  |  |  | 6
| 土壌分析費用 | 購入土 | [5 empty] | 7
|  | 土対法項目＋DXNｓ | 1 | 検体 |  |  |  | 8
9
10
11
12
2.廃棄物土選別 | 分別 | [6 empty] | 13
|  |  | 1000 | m3 |  |  |  | 14
| 埋戻し | 購入土 | [5 empty] | 15
|  | 廃棄物3％と仮定 | 33 | m3 |  |  |  | 16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
計 | [7 empty] | 30
直接工事費 細目別内訳書
種別名称 解体工事 | 科目名称 14.直接経費
名 称 | 適 用 |  | 数量 | 単位 | 単 価 | 金額 | 備 考
電気料金 | キュービクル或いは発電機 | [6 empty] | 1
| 損料・設置・撤去 |  | 1 | 式 |  |  |  | 2
| 使用電気料金或い燃料費 | [6 empty] | 3
|  |  | 1 | 式 |  |  |  | 4
| 設備 | [6 empty] | 5
| 運搬費 |  | 1 | 式 |  |  |  | 6
散水設備 | 散水設備 | [6 empty] | 7
| 損料・運搬費含む |  | 1 | 式 |  |  |  | 8
| 用水使用料 | 上水 | [5 empty] | 9
|  |  | 1 | 式 |  |  |  | 10
| 上水引込工事 | 仮設 | [5 empty] | 11
|  |  | 1 | 式 |  |  |  | 12
| メーター費 | [6 empty] | 13
|  |  | 1 | 式 |  |  |  | 14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
計 | [7 empty] | 29
30
直接工事費 細目別内訳書
種別名称 解体工事 | 科目名称 15.汚染物除去確認等工事
名 称 | 適 用 |  | 数量 | 単位 | 単 価 | 金額 | 備 考
施工前 | ダイオキシン類 | [6 empty] | 1
| 追加調査 |  | 7 | 検体 |  |  |  | 2
| ダイオキシン類 | 大気 | [5 empty] | 3
|  | 東西南北 | 4 | 検体 |  |  |  | 4
| ダイオキシン類 | 土壌 | [5 empty] | 5
|  | 移入土 | 1 | 検体 |  |  |  | 6
| アスベスト | プラント機器 | [5 empty] | 7
|  |  | 5 | 検体 |  |  |  | 8
| PCB | トランス・コンデンサー | [5 empty] | 9
|  |  | 10 | 個 |  |  |  | 10
| 照明器具 | メーカー確認 | [5 empty] | 11
|  | 161台 | 1 | 式 |  |  |  | 12
| フロン回収 | [6 empty] | 13
|  |  | 5 | 台 |  |  |  | 14
| 騒音・振動 | 東西南北 | [5 empty] | 15
|  |  | 4 | 箇所 |  |  |  | 16
| ダイオキシン類血中濃度 | 血液採取 | [5 empty] | 17
|  |  | 4 | 人 |  |  |  | 18
| 小 計 | [6 empty] | 19
20
21
22
23
24
施工中 | ダイオキシン類 | 処理除染水 | [5 empty] | 25
| 仮設排水処理設備 |  | 2 | 検体 |  |  |  | 26
| 重金属 11項目 | 処理除染水 | [5 empty] | 27
| 仮設排水処理設備 |  | 2 | 検体 |  |  |  | 28
| ダイオキシン類 | 併行測定 A測定 | [5 empty] | 29
| 作業環境測定 | ガス・粒子状共 | 5 | 箇所 |  |  |  | 30
直接工事費 細目別内訳書
種別名称 解体工事 | 科目名称 15.汚染物除去確認等工事
名 称 | 適 用 |  | 数量 | 単位 | 単 価 | 金額 | 備 考
| ダイオキシン類 | 併行測定 A測定 | [5 empty] | 1
| 作業環境測定 | ガス・粒子状共 | 5 | 箇所 |  |  |  | 2
| ダイオキシン類 | 大気 | [5 empty] | 3
|  | 東西南北 | 4 | 検体 |  |  |  | 4
| 小 計 | [6 empty] | 5
6
施工後 | ダイオキシン類 | 耐火物・コンクリート | [5 empty] | 7
|  |  | 8 | 検体 |  |  |  | 8
| 重金属 8項目 | 耐火物・コンクリート | [5 empty] | 9
|  |  | 8 | 検体 |  |  |  | 10
| ダイオキシン類 | 併行測定 A測定 | [5 empty] | 11
| 作業環境測定 | ガス・粒子状共 | 4 | 箇所 |  |  |  | 12
| ダイオキシン類 | 土壌 | [5 empty] | 13
|  | 移入土 | 4 | 検体 |  |  |  | 14
| ダイオキシン類 | [6 empty] | 15
| 仮設排水処理設備 | 最終残水・最終汚泥 | 2 | 検体 |  |  |  | 16
| 重金属 11項目 | [6 empty] | 17
| 仮設排水処理設備 | 最終残水・最終汚泥 | 2 | 検体 |  |  |  | 18
| ダイオキシン類血中濃度 | 血液分析 | [5 empty] | 19
|  |  | 4 | 人 |  |  |  | 20
| 小 計 | [6 empty] | 21
22
| サンプリング作業 | [6 empty] | 23
|  |  | 1 | 式 |  |  |  | 24
| 報告書まとめ | [6 empty] | 25
|  |  | 1 | 式 |  |  |  | 26
| 小 計 | [6 empty] | 27
28
29
30
直接工事費 細目別内訳書
種別名称 解体工事 | 科目名称 15.汚染物除去確認等工事
名 称 | 適 用 |  | 数量 | 単位 | 単 価 | 金額 | 備 考
連続監視 | 粉じん濃度、負圧、濁度 | ダイオキシン対策期間 | [5 empty] | 1
|  |  | 10 | 月 |  |  |  | 2
| 騒音・振動 | 全期間 | [5 empty] | 3
|  |  | 20 | 月 |  |  |  | 4
| 小 計 | [6 empty] | 5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
計 | [7 empty] | 29
30
直接工事費 細目別内訳書
種別名称 解体工事 | 科目名称 16.有価物運搬・売却
名 称 | 適 用 |  | 数量 | 単位 | 単 価 | 金額 | 備 考
運搬 | 鉄筋 | [6 empty] | 1
| H3 | H4 | 507 | ｔ |  |  |  | 2
| 重量鉄骨 | [6 empty] | 3
| H3 | H3 | 371 | ｔ |  |  |  | 4
| 金属屑 | [6 empty] | 5
|  | H4 | 82 | ｔ |  |  |  | 6
| 機器・設備解体鉄類 | [6 empty] | 7
| H4 | H4 | 422 | ｔ |  |  |  | 8
| ｽﾃﾝﾚｽ | [6 empty] | 9
|  |  | 1880 | ㎏ |  |  |  | 10
| ｱﾙﾐﾆｳﾑ | [6 empty] | 11
|  | 込みガラ | 3466 | ㎏ |  |  |  | 12
| 電線 | [6 empty] | 13
|  |  | 4023 | ㎏ |  |  |  | 14
売却 | 鉄筋 | [6 empty] | 15
| H3 | H4 | 507 | ｔ |  |  |  | 16
| 重量鉄骨 | [6 empty] | 17
| H3 | H3 | 371 | ｔ |  |  |  | 18
| 金属屑 | [6 empty] | 19
|  | H4 | 82 | ｔ |  |  |  | 20
| 機器・設備解体鉄類 | [6 empty] | 21
| H4 | H4 | 422 | ｔ |  |  |  | 22
| ｽﾃﾝﾚｽ | [6 empty] | 23
|  |  | 1880 | ㎏ |  |  |  | 24
| ｱﾙﾐﾆｳﾑ | [6 empty] | 25
|  | 込みガラ | 3466 | ㎏ |  |  |  | 26
| 電線 | [6 empty] | 27
|  |  | 4023 | ㎏ |  |  |  | 28
計 | [7 empty] | 29
30
直接工事費 細目別内訳書
種別名称 解体工事 | 科目名称 17.廃棄物運搬
名 称 | 適 用 |  | 数量 | 単位 | 単 価 | 金額 | 備 考
建設リサイクル法 | コンクリート塊 | [6 empty] | 1
廃棄物運搬 |  |  | 4827 | m3 |  |  |  | 2
| アスファルト塊 | [6 empty] | 3
|  |  | 102 | m3 |  |  |  | 4
| 木材 | [6 empty] | 5
|  |  | 13.8 | m3 |  |  |  | 6
| 小 計 | [6 empty] | 7
8
一般産業廃棄物 | がれき類 | ALC版 | [5 empty] | 9
|  |  | 325 | m3 |  |  |  | 10
| がれき類 | 煉瓦 | [5 empty] | 11
|  |  | 22 | ｔ |  |  |  | 12
| がれき類 | キャスタブル | [5 empty] | 13
|  |  | 319 | ｔ |  |  |  | 14
| 石膏ボード | [6 empty] | 15
|  |  | 12 | m3 |  |  |  | 16
| ガラス | [6 empty] | 17
|  |  | 2 | m3 |  |  |  | 18
| 陶磁器類 | [6 empty] | 19
|  |  | 1 | m3 |  |  |  | 20
| 廃プラ | RCF含む | [5 empty] | 21
|  |  | 9 | m3 |  |  |  | 22
| 廃プラ | 塩ビ配管 | [5 empty] | 23
|  |  | 1014 | ㎏ |  |  |  | 24
| 廃プラ | アスベスト養生シート | [5 empty] | 25
|  |  | 1 | 式 |  |  |  | 26
| 保温材 | ロックウール | [5 empty] | 27
|  | グラスウール他 | 80 | m3 |  |  |  | 28
| 混合廃棄物 | 建築系、プラント系 | [5 empty] | 29
|  |  | 183 | m3 |  |  |  | 30
直接工事費 細目別内訳書
種別名称 解体工事 | 科目名称 17.廃棄物運搬
名 称 | 適 用 |  | 数量 | 単位 | 単 価 | 金額 | 備 考
| 蛍光管 | [6 empty] | 1
|  |  | 367 | 本 |  |  |  | 2
| 水銀灯 | [6 empty] | 3
|  |  | 5 | 個 |  |  |  | 4
| ダイオキシン類保護具 | [6 empty] | 5
|  |  | 1 | 式 |  |  |  | 6
| 小 計 | [6 empty] | 7
8
アスベスト関係産業廃棄物 | 非飛散性アスベスト | 成形板他 | [5 empty] | 9
|  |  | 1 | m3 |  |  |  | 10
| 非飛散性アスベスト | 外壁塗材 | [5 empty] | 11
|  |  | 18 | m3 |  |  |  | 12
| 飛散性アスベスト | 機器類 | [5 empty] | 13
|  | ガスケット | 10 | 個 |  |  |  | 14
| 小 計 | [6 empty] | 15
16
17
18
ダイオキシン類関係産業廃棄物 | 特別管理産業廃棄物 | プレ洗浄時発生灰 | [5 empty] | 19
|  |  | 10 | m3 |  |  |  | 20
| 特別管理産業廃棄物 | 仮設排水処理設備 | [5 empty] | 21
|  | 最終汚泥 | 1 | 式 |  |  |  | 22
| 特別管理産業廃棄物 | 仮設排水処理設備 | [5 empty] | 23
|  | 最終残水 | 1 | 式 |  |  |  | 24
| 特別管理産業廃棄物 | バグフィルターろ布 | [5 empty] | 25
|  |  | 1 | 式 |  |  |  | 26
27
28
そのた | 残留薬品 | [6 empty] | 29
|  |  | 1 | 式 |  |  |  | 30
直接工事費 細目別内訳書
種別名称 解体工事 | 科目名称 17.廃棄物運搬
名 称 | 適 用 |  | 数量 | 単位 | 単 価 | 金額 | 備 考
| 仮設コンクリート | [6 empty] | 1
|  |  | 1 | 式 |  |  |  | 2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
計 | [7 empty] | 29
30
直接工事費 細目別内訳書
種別名称 解体工事 | 科目名称 18.廃棄物処分
名 称 | 適 用 |  | 数量 | 単位 | 単 価 | 金額 | 備 考
建設リサイクル法 | コンクリート塊 | [6 empty] | 1
廃棄物運搬 |  |  | 4827 | m3 |  |  |  | 2
| アスファルト塊 | [6 empty] | 3
|  |  | 102 | m3 |  |  |  | 4
| 木材 | [6 empty] | 5
|  |  | 13.8 | m3 |  |  |  | 6
| 小 計 | [6 empty] | 7
8
一般産業廃棄物 | がれき類 | ALC版 | [5 empty] | 9
|  |  | 325 | m3 |  |  |  | 10
| がれき類 | 煉瓦 | [5 empty] | 11
|  |  | 22 | ｔ |  |  |  | 12
| がれき類 | キャスタブル | [5 empty] | 13
|  |  | 319 | ｔ |  |  |  | 14
| 石膏ボード | [6 empty] | 15
|  |  | 12 | m3 |  |  |  | 16
| ガラス | [6 empty] | 17
|  |  | 2 | m3 |  |  |  | 18
| 陶磁器類 | [6 empty] | 19
|  |  | 1 | m3 |  |  |  | 20
| 廃プラ | RCF含む | [5 empty] | 21
|  |  | 9 | m3 |  |  |  | 22
| 廃プラ | 塩ビ配管 | [5 empty] | 23
|  |  | 1014 | ㎏ |  |  |  | 24
| 廃プラ | アスベスト養生シート | [5 empty] | 25
|  |  | 1 | 式 |  |  |  | 26
| 保温材 | ロックウール | [5 empty] | 27
|  | グラスウール他 | 80 | m3 |  |  |  | 28
| 混合廃棄物 | 建築系、プラント系 | [5 empty] | 29
|  |  | 183 | m3 |  |  |  | 30
直接工事費 細目別内訳書
種別名称 解体工事 | 科目名称 18.廃棄物処分
名 称 | 適 用 |  | 数量 | 単位 | 単 価 | 金額 | 備 考
| 蛍光管 | [6 empty] | 1
|  |  | 367 | 本 |  |  |  | 2
| 水銀灯 | [6 empty] | 3
|  |  | 5 | 個 |  |  |  | 4
| ダイオキシン類保護具 | [6 empty] | 5
|  |  | 1 | 式 |  |  |  | 6
| 小 計 | [6 empty] | 7
8
アスベスト関係産業廃棄物 | 非飛散性アスベスト | 成形板他 | [5 empty] | 9
|  |  | 1 | m3 |  |  |  | 10
| 非飛散性アスベスト | 外壁塗材 | [5 empty] | 11
|  |  | 18 | m3 |  |  |  | 12
| 飛散性アスベスト | 機器類 | [5 empty] | 13
|  | ガスケット | 10 | 個 |  |  |  | 14
| 小 計 | [6 empty] | 15
16
17
18
ダイオキシン類関係産業廃棄物 | 特別管理産業廃棄物 | プレ洗浄時発生灰 | [5 empty] | 19
|  |  | 10 | m3 |  |  |  | 20
| 特別管理産業廃棄物 | 仮設排水処理設備 | [5 empty] | 21
|  | 最終汚泥 | 1 | 式 |  |  |  | 22
| 特別管理産業廃棄物 | 仮設排水処理設備 | [5 empty] | 23
|  | 最終残水 | 1 | 式 |  |  |  | 24
| 特別管理産業廃棄物 | バグフィルターろ布 | [5 empty] | 25
|  |  | 1 | 式 |  |  |  | 26
27
28
そのた | 残留薬品 | [6 empty] | 29
|  |  | 1 | 式 |  |  |  | 30
直接工事費 細目別内訳書
種別名称 解体工事 | 科目名称 18.廃棄物処分
名 称 | 適 用 |  | 数量 | 単位 | 単 価 | 金額 | 備 考
| 仮設コンクリート | [6 empty] | 1
|  |  | 1 | 式 |  |  |  | 2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
計 | [7 empty] | 29
30
直接工事費 細目別内訳書
種別名称 解体工事 | 科目名称 19.汚染土壌運搬
名 称 | 適 用 |  | 数量 | 単位 | 単 価 | 金額 | 備 考
汚染土壌運搬 | [7 empty] | 1
2
| 汚染土壌運搬 | 鉛及びその化合物 含有 | [5 empty] | 3
|  | 基準値超過260㎎/L | 51 | ｍ3 |  |  |  | 4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
計 | [7 empty] | 29
30
直接工事費 細目別内訳書
種別名称 解体工事 | 科目名称 19.汚染土壌処理
名 称 | 適 用 |  | 数量 | 単位 | 単 価 | 金額 | 備 考
汚染土壌処理 | [7 empty] | 1
2
| 汚染土壌処理 | 鉛及びその化合物 含有 | [5 empty] | 3
|  | 基準値超過260㎎/L | 92 | ｔ |  |  |  | 4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
計 | [7 empty] | 29
30

## 別紙明細1
直接工事費 別紙明細1
種別名称 解体工事 | 科目名称 4.機器解体工事（工場棟）
名 称 | 適 用 |  | 数量 | 単位 | 単 価 | 金額 | 備 考 | 概算重量
1.受入供給設備 | ごみ投入扉 | 観音開閉型 | [6 empty] | 1
|  | 3ｍｗ×4.77ｍＨ | 3 | 基 |  |  |  | 6.6 | 2
| ごみクレーン | [7 empty] | 3
|  |  |  | 基 |  |  |  | 12 | 4
| ダンピングボックス | 鋼板製電動押出し式 | [6 empty] | 5
|  | 2×2×0.75Ｈ | 1 | 基 |  |  |  | 1.5 | 6
| 空気圧縮機 | レシプロ型 | [6 empty] | 7
|  |  | 2 | 基 |  |  |  | 1.5 | 8
| 薬液タンク | 圧力タンク式 | [6 empty] | 9
|  |  | 1 | 基 |  |  |  | 0.11 | 10
| エアカーテン | [7 empty] | 11
|  |  | 4 | 基 |  |  |  | 0.2 | 12
| 計 | [7 empty] | 13
[8 empty] | 21.91 | 14
2.燃焼設備 | ごみホッパ | [7 empty] | 15
|  |  | 2 | 基 |  |  |  | 2 | 16
| ごみ供給機 | チェーンコンベア | [6 empty] | 17
|  |  | 2 | 基 |  |  |  | 10 | 18
| ごみ搬送機 | 特殊垂直バケット式 | [6 empty] | 19
|  |  | 2 | 基 |  |  |  | 11 | 20
| ごみ破砕機 | 二軸せん断式 | [6 empty] | 21
|  |  | 2 | 基 |  |  |  | 17 | 22
| ごみ給じん機 | スクリュー式+分散機式 | [6 empty] | 23
|  |  | 2 | 基 |  |  |  | 6 | 24
| 炉体ケーシング | 鋼板＋SUS | [6 empty] | 25
|  |  | 2 | 基 |  |  |  | 76 | 26
| 起動バーナー | [7 empty] | 27
|  |  | 2 | 基 |  |  |  | 0.4 | 28
| 灯油貯留槽 | φ1.6ｍ×5.9ｍＬ | [6 empty] | 29
|  | 地下埋設型 | 1 | 基 |  |  |  | 2 | 30
直接工事費 別紙明細1
種別名称 解体工事 | 科目名称 4.機器解体工事
名 称 | 適 用 |  | 数量 | 単位 | 単 価 | 金額 | 備 考 | 概算重量
| 油送ポンプ | ギヤ―式 | [6 empty] | 1
|  |  | 2 | 台 |  |  |  | 0.07 | 2
| 流体媒体 | 特殊珪砂混合物 | [6 empty] | 3
|  |  | 1 | 式 |  |  |  |  | 4
| 計 | [7 empty] | 5
[8 empty] | 124.47 | 6
3.燃焼ガス冷却設備 | ガス冷却室缶体 | 鋼板＋SUS | [6 empty] | 7
|  |  | 2 | 台 |  |  |  | 24.4 | 8
| 噴射水加圧ポンプ | 多段タービンポンプ | [6 empty] | 9
|  |  | 3 | 台 |  |  |  | 0.86 | 10
| ガス冷却室下コンベア | スクリューコンベア | [6 empty] | 11
|  |  | 2 | 基 |  |  |  | 5 | 12
| 計 | [7 empty] | 13
[8 empty] | 30.26 | 14
4.排ガス処理設備 | 空気圧縮機 | [7 empty] | 15
|  |  | 1 | 基 |  |  |  | 0.45 | 16
| 電気集じん器 | [7 empty] | 17
|  |  | 2 | 基 |  |  |  | 40 | 18
| 有害ガス除去装置 | 消石灰吹込み式 | [6 empty] | 19
|  |  | 1 | 基 |  |  |  | 5 | 20
| 計 | [7 empty] | 21
[8 empty] | 45.45 | 22
5.通風設備 | 通風ダクト | 円形鋼板製 ｔ＝3.2 | [6 empty] | 23
|  |  | 1 | 式 |  |  |  | 8 | 24
| 煙道ダクト | 円形鋼板製 ｔ＝4.5 | [6 empty] | 25
|  |  | 1 | 式 |  |  |  | 9 | 26
| 押込送風機 | ターボブロア | [6 empty] | 27
|  |  | 2 | 基 |  |  |  | 4.8 | 28
| 燃焼用送風機 | ターボファン | [6 empty] | 29
|  |  | 2 | 基 |  |  |  | 0.7 | 30
直接工事費 別紙明細1
種別名称 解体工事 | 科目名称 4.機器解体工事
名 称 | 適 用 |  | 数量 | 単位 | 単 価 | 金額 | 備 考 | 概算重量
| 空気予熱器 | ガス式 | [6 empty] | 1
|  |  | 2 | 基 |  |  |  | 6 | 2
| 計 | [7 empty] | 3
[8 empty] | 28.5 | 4
5
6
6.余熱利用設備 | 温水回収用循環送風機 | [7 empty] | 7
（建築設備含む） |  |  | 2 | 基 |  |  |  | 0.7 | 8
| 温水発生器 | プレート型強制循環式 | [6 empty] | 9
|  |  | 2 | 基 |  |  |  | 0.32 | 10
| 温水発生器 | 多管式ガス-空気交換型 | [6 empty] | 11
|  |  | 2 | 基 |  |  |  | 5 | 12
| 温水タンク暖房用 | SUS製 1.0×1.0×1.5H | [6 empty] | 13
|  |  | 2 | 基 |  |  |  | 0.72 | 14
| 温水タンク給湯用 | SUS製 1.0×1.0×2.0H | [6 empty] | 15
|  |  | 2 | 基 |  |  |  | 0.88 | 16
| 温水循環ポンプ | ラインポンプ | [6 empty] | 17
|  |  | 3 | 台 |  |  |  | 0.09 | 18
| 冷暖房循環ポンプ | ラインポンプ | [6 empty] | 19
|  |  | 2 | 台 |  |  |  | 0.1 | 20
| 温水加熱ポンプ | ラインポンプ | [6 empty] | 21
|  |  | 2 | 台 |  |  |  | 0.06 | 22
| 冷却塔 | 強制通風式 | [6 empty] | 23
|  | FRP | 1 | 組 |  |  |  | 0.14 | 24
| チラーユニット | 水冷式 | [6 empty] | 25
|  | 2.1ｍ×0.46×1.5ｍＨ | 1 | 台 |  |  |  | 0.68 | 26
| 冷却水循環ポンプ | 方吸込渦巻ポンプ | [6 empty] | 27
|  |  | 2 | 台 |  |  |  | 0.18 | 28
| 補助ボイラ | 低圧温水ボイラ | [6 empty] | 29
|  | 立型煙管方式 | 1 | 台 |  |  |  | 0.26 | 30
直接工事費 別紙明細1
種別名称 解体工事 | 科目名称 4.機器解体工事
名 称 | 適 用 |  | 数量 | 単位 | 単 価 | 金額 | 備 考 | 概算重量
| 補助ボイラポンプ | 方吸込渦巻ポンプ | [6 empty] | 1
|  |  | 1 | 台 |  |  |  | 0.01 | 2
| 暖房用シスタンク | 0.5×0.5×1.0H | [6 empty] | 3
|  |  | 1 | 基 |  |  |  | 0.01 | 4
| 給湯用シスタンク | 0.5×0.5×1.0H | [6 empty] | 5
|  |  | 1 | 基 |  |  |  | 0.01 | 6
| 計 | [7 empty] | 7
[8 empty] | 9.16 | 8
7.灰出し設備 | 残渣排出機 | スクリューコンベア | [6 empty] | 9
|  | φ700×2000L | 2 | 基 |  |  |  | 5 | 10
| 振動篩い機 | ユーラスモータ式 | [6 empty] | 11
|  |  | 2 | 基 |  |  |  | 5.6 | 12
| ふるい上コンベア | チェンーコンベア | [6 empty] | 13
|  | 420×3500Ｌ | 2 | 基 |  |  |  | 3 | 14
| ふるい下コンベア | チェンーコンベア | [6 empty] | 15
|  | φ220×2400Ｌ | 2 | 基 |  |  |  | 1.6 | 16
| 回収砂コンベア | チェーン式バケット | [6 empty] | 17
|  |  | 2 | 基 |  |  |  | 10 | 18
| 残渣排出コンベア | S型垂直コンベア | [6 empty] | 19
|  | 550×600×15000L | 1 | 基 |  |  |  | 9.5 | 20
| 磁選機 | [7 empty] | 21
|  |  | 1 | 基 |  |  |  | 0.5 | 22
| 流動砂貯留ホッパ | 鋼板円形 | [6 empty] | 23
|  | 8ｍ3 | 1 | 基 |  |  |  | 3 | 24
| 灰搬出コンベア | チェンーコンベア | [6 empty] | 25
|  | 200×500H×25,000L | 2 | 基 |  |  |  | 10 | 26
| ガス冷却室コンベア | スクリューコンベア | [6 empty] | 27
|  | φ200×6000L | 2 | 基 |  |  |  | 1.8 | 28
| 灰バンカ | 空気圧開閉式 | [6 empty] | 29
|  |  | 4 | 基 |  |  |  | 8 | 30
直接工事費 別紙明細1
種別名称 解体工事 | 科目名称 4.機器解体工事
名 称 | 適 用 |  | 数量 | 単位 | 単 価 | 金額 | 備 考 | 概算重量
| 灰加湿器 | 二軸パドル式 | [6 empty] | 1
|  |  | 2 | 基 |  |  |  | 2.8 | 2
| 計 | [7 empty] | 3
[8 empty] | 60.8 | 4
8.給排水設備 | プラント水揚水ポンプ | 水中ポンプ | [6 empty] | 5
|  |  | 2 | 基 |  |  |  | 0.2 | 6
| プラント水高架タ水槽 | FRP製 1.5×5.0×1.5H | [6 empty] | 7
|  |  | 1 | 基 |  |  |  | 1.3 | 8
| 生活用給水ユニット | FRP製 1.5×2.0×1.5H | [6 empty] | 9
|  |  | 1 | 基 |  |  |  | 0.56 | 10
| 消火用高架タンク | FRP製 1.0×1.0×1.0H | [6 empty] | 11
|  |  | 1 | 基 |  |  |  | 0.2 | 12
| 計 | [7 empty] | 13
[8 empty] | 2.26 | 14
9.排水処理設備 | 汚水揚水ポンプ | 水中ポンプ | [6 empty] | 15
|  |  | 2 | 台 |  |  |  | 0.08 | 16
| ろ液貯留槽 | FRP製 | [6 empty] | 17
|  | 0.91×0.91×1.0H | 1 | 基 |  |  |  | 0.05 | 18
| ごみ汚水ろ過器 | [7 empty] | 19
|  |  | 1 | 基 |  |  |  | 0.28 | 20
| 床洗浄排水ポンプ | 水中ポンプ | [6 empty] | 21
|  |  | 2 | 台 |  |  |  | 0.03 | 22
| 灰バンカ室排水移送ポンプ | 水中ポンプ | [6 empty] | 23
|  |  | 2 | 台 |  |  |  | 0.03 | 24
| 浄化槽排水移送ポンプ | 水中汚水ポンプ | [6 empty] | 25
|  |  | 1 | 台 |  |  |  | 0.02 | 26
| 排水ポンプ | [7 empty] | 27
|  |  | 2 | 台 |  |  |  | 0.03 | 28
| 汚泥濃縮槽 | FRP製 | [6 empty] | 29
|  | 1400×1400×2270Ｈ | 1 | 基 |  |  |  |  | 30
直接工事費 別紙明細1
種別名称 解体工事 | 科目名称 4.機器解体工事
名 称 | 適 用 |  | 数量 | 単位 | 単 価 | 金額 | 備 考 | 概算重量
| 凝集沈殿槽 | FRP製 | [6 empty] | 1
|  | φ1400×2400Ｈ | 1 | 基 |  |  |  |  | 2
| 反応槽 | FRP製 | [6 empty] | 3
|  | 600×600×1200H | 1 | 基 |  |  |  |  | 4
| 計量槽 | PVC製 | [6 empty] | 5
|  | 350×550×440 | 1 | 基 |  |  |  |  | 6
| ろ過器 | PVC製 | [6 empty] | 7
|  | φ500×2400 | 1 | 基 |  |  |  |  | 8
| 曝気ブロア | [7 empty] | 9
|  |  | 2 | 台 |  |  |  | 0.02 | 10
| 薬品タンク | ポリエチレン製 | [6 empty] | 11
|  |  | 3 | 基 |  |  |  |  | 12
| 撹拌機 | [7 empty] | 13
|  |  | 2 | 台 |  |  |  |  | 14
| 薬品ポンプ | ダイヤフラム | [6 empty] | 15
|  |  | 3 | 台 |  |  |  |  | 16
| 計 | [7 empty] | 17
[8 empty] | 0.54 | 18
19
20
10.電気・計装設備 | 主変圧器 | 750KVA | [6 empty] | 21
|  | 6300×1900×2400 | 1 | 基 |  |  |  | 2 | 22
| 動力変圧器 | [7 empty] | 23
|  |  | 1 | 面 |  |  |  | 1 | 24
| 進相コンデンサー | [7 empty] | 25
|  |  | 2 | 面 |  |  |  | 1 | 26
| 動力制御盤 | 閉鎖垂直自立型 | [6 empty] | 27
|  | 900×600×2350 | 23 | 面 |  |  |  | 6.9 | 28
| 監視操作盤 | セミグラ | [6 empty] | 29
|  |  | 1 | 面 |  |  |  | 2 | 30
直接工事費 別紙明細1
種別名称 解体工事 | 科目名称 4.機器解体工事
名 称 | 適 用 |  | 数量 | 単位 | 単 価 | 金額 | 備 考 | 概算重量
| 非常用発電機 | 水冷ラジエター方式 | [6 empty] | 1
|  | 100KVA | 1 | 基 |  |  |  | 5 | 2
| モニター | 14インチ | [6 empty] | 3
|  |  | 8 | 台 |  |  |  |  | 4
| カメラ | [7 empty] | 5
|  |  | 9 | 台 |  |  |  |  | 6
| NOｘ-SOx計 | [7 empty] | 7
|  |  | 2 | 台 |  |  |  | 0.4 | 8
| O2計 | [7 empty] | 9
|  |  | 2 | 台 |  |  |  | 0.2 | 10
| ばいじん計 | [7 empty] | 11
|  |  | 2 | 台 |  |  |  | 0.1 | 12
| 計 | [7 empty] | 13
[8 empty] | 18.6 | 14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
直接工事費 別紙明細1
種別名称 解体工事 | 科目名称 4.機器解体工事
名 称 | 適 用 |  | 数量 | 単位 | 単 価 | 金額 | 備 考
11.分析機器 | 中央実験台 | 流し付き | [6 empty] | 1
|  | 2400×1500×800H | 1 | 台 |  |  |  |  | 2
| 天秤台 | 防振ゴム付 | [6 empty] | 3
|  | 900×750×750H | 1 | 台 |  |  |  |  | 4
| ドラフトチャンバー | 電動機200Vダクトφ150 | [6 empty] | 5
|  | 900×750×2300H | 1 | 台 |  |  |  |  | 6
| 電子天秤 | [7 empty] | 7
|  |  | 1 | 台 |  |  |  |  | 8
| マッフル炉 | 640×610×440H | [6 empty] | 9
|  |  | 1 | 台 |  |  |  |  | 10
| ウイレー式粉砕機 | 300×350×730H | [6 empty] | 11
|  |  | 1 | 台 |  |  |  |  | 12
| 熱量計 | 360×520×680H | [6 empty] | 13
|  |  | 1 | 台 |  |  |  |  | 14
| 乾燥機 | PSF-220S | [6 empty] | 15
|  |  | 1 | 台 |  |  |  |  | 16
| 計 | [7 empty] | 17
18
19
20
12.耐火材 | [8 empty] | 21
22
① 焼却炉 | 耐火煉瓦 | SK34 | [6 empty] | 23
|  | 5130個 | 17442 | ㎏ |  |  |  |  | 24
| 断熱煉瓦 | B-1 | [6 empty] | 25
|  | 3070個 | 3684 | ㎏ |  |  |  |  | 26
| 小 計 | [7 empty] | 27
|  |  | 21126 | [5 empty] | 28
| 耐火モルタル | MHTC-B | [6 empty] | 29
|  |  | 1590 | ㎏ |  |  |  |  | 30
直接工事費 別紙明細1
種別名称 解体工事 | 科目名称 4.機器解体工事
名 称 | 適 用 |  | 数量 | 単位 | 単 価 | 金額 | 備 考
| BRC-HH | [7 empty] | 1
|  |  | 8950 | ㎏ |  |  |  |  | 2
| ASWN-10 | [7 empty] | 3
|  |  | 450 | ㎏ |  |  |  |  | 4
| CN-140VS | [7 empty] | 5
|  |  | 34350 | ㎏ |  |  |  |  | 6
| BRC-HH | [7 empty] | 7
|  |  | 176850 | ㎏ |  |  |  |  | 8
| KLT | [7 empty] | 9
|  |  | 5200 | ㎏ |  |  |  |  | 10
| 高温ボード | [7 empty] | 11
|  |  | 6315 | ㎏ |  |  |  |  | 12
| パーライトボード | [7 empty] | 13
|  |  | 7728 | ㎏ |  |  |  |  | 14
| アドヘージング | [7 empty] | 15
|  |  | 1000 | ㎏ |  |  |  |  | 16
②燃焼ガス冷却設備 | 耐火物 | キャスタブル | [6 empty] | 17
ガス冷却室 |  |  | 66100 | ㎏ |  |  |  |  | 18
| 耐火物 | キャスタブル | [6 empty] | 19
|  |  | 1540 | ㎏ |  |  |  |  | 20
| 耐火物 | キャスタブル | [6 empty] | 21
|  |  | 3280 | ㎏ |  |  |  |  | 22
| アドヘージング | [7 empty] | 23
|  |  | 1000 | ㎏ |  |  |  |  | 24
| スタックファス | [7 empty] | 25
|  |  | 1000 | ㎏ |  |  |  |  | 26
| 小 計 | [7 empty] | 27
|  |  | 315353 | ㎏ |  |  |  |  | 28
| 計 | [7 empty] | 29
30
直接工事費 別紙明細1
種別名称 解体工事 | 科目名称 4.機器解体工事
名 称 | 適 用 |  | 数量 | 単位 | 単 価 | 金額 | 備 考 | 概算重量
13..排ガス処理棟機器 | 第2冷却室 | 水噴霧式 | [6 empty] | 1
|  | φ3.0ｍ×11.0ｍＨ | 2 | 基 |  |  |  | 15.36 | 2
| 同上噴射水加圧ポンプ | 多段渦巻ポンプ | [6 empty] | 3
|  |  | 3 | 基 |  |  |  | 0.3 | 4
| 同上空気圧縮機 | スクリューコンプレッサー | [6 empty] | 5
|  | 6ｍ3/min×0.69MPa | 2 | 基 |  |  |  | 3 | 6
| 同上噴射水槽 | ステンレスパネル水槽 | [6 empty] | 7
|  | 1.5ｍW×7ｍＬ×2ｍＨ | 1 | 基 |  |  |  | 1.3 | 8
| 乾式有害ガス除去装置 | 活性炭吹込み式定量供給式 | [6 empty] | 9
|  |  | 1 | 基 |  |  |  | 2 | 10
| ノズル冷却ファン | ターボファン | [6 empty] | 11
|  | 4ｍ3/min×ｋPa | 2 | 基 |  |  |  | 0.2 | 12
| 集じん装置本体 | 鋼板製 | [6 empty] | 13
| バグフィルター |  | 2 | 基 |  |  |  | 40 | 14
| 集じん装置ろ布 | 円筒形 φ165ｍｍ×6ｍＬ | [6 empty] | 15
|  |  | 2 | 式 |  |  |  |  | 16
| アンモニア供給装置 | アンモニアガス供給式 | [6 empty] | 17
|  | 1.2㎏/ｈ | 1 | 基 |  |  |  | 1 | 18
| 排ガス再加熱器 | 灯油バーナ最大65ｌ/ｈ | [6 empty] | 19
|  |  | 1 | 基 |  |  |  | 0.6 | 20
| 触媒脱硝塔 | 鋼板製 | [6 empty] | 21
|  |  | 2 | 基 |  |  |  | 90 | 22
| 触媒 | 酸化チタン系 | [6 empty] | 23
|  |  | 2 | 基 |  |  |  | 24 | 24
| 誘引送風機 | ターボ形 | [6 empty] | 25
|  | 1080ｍ3/min×6.4ｋPa | 2 | 基 |  |  |  | 19.6 | 26
| 煙道 | [7 empty] | 27
|  |  | 1 | 式 |  |  |  | 20 | 28
| 二次送風機 | ターボファン | [6 empty] | 29
|  | 200ｍ3/min×4ｋPa | 2 | 基 |  |  |  | 1.2 | 30
直接工事費 別紙明細1
種別名称 解体工事 | 科目名称 4.機器解体工事
名 称 | 適 用 |  | 数量 | 単位 | 単 価 | 金額 | 備 考 | 概算重量
| 風道ダクト | [7 empty] | 3
|  |  | 1 | 式 |  |  |  | 15 | 4
| 飛灰搬送コンベア1 | フライトコンベア 200㎏/ｈ | [6 empty] | 7
|  |  | 2 | 基 |  |  |  | 1.4 | 8
| 飛灰移送コンベア2 | フライトコンベア 750㎏/ｈ | [6 empty] | 9
|  |  | 1 | 基 |  |  |  | 1.7 | 10
| 飛灰移送コンベア3 | フライトコンベア 750㎏/ｈ | [6 empty] | 11
|  |  | 1 | 基 |  |  |  | 1.9 | 12
| 飛灰移送コンベア4 | フライトコンベア 730㎏/ｈ | [6 empty] | 13
|  |  | 1 | 基 |  |  |  | 1.4 | 14
| 飛灰移送コンベア5 | フライトコンベア 200㎏/ｈ | [6 empty] | 15
|  |  | 2 | 基 |  |  |  | 3.2 | 16
| 飛灰貯留タンク | 鋼板製自立型 13ｍ3 | [6 empty] | 17
|  |  | 2 | 基 |  |  |  | 8 | 18
| ベルトコンベア | ベルトコンベア400㎏/ｈ | [6 empty] | 19
|  |  | 2 | 基 |  |  |  | 4 | 20
| 灰混練機 | [7 empty] | 21
|  |  | 1 | 基 |  |  |  | 5.5 | 22
| 誘引送風機盤 | 鋼板製自立閉鎖型 | [6 empty] | 23
|  |  | 1 | 面 |  |  |  | 0.5 | 24
| ろ過式集じん機盤 | 鋼板製自立閉鎖型
|  |  | 1 | 面 |  |  |  | 0.2
| 有害ガス除去設備盤 | 鋼板製自立閉鎖型
|  | 1400×2150×500 | 1 | 面 |  |  |  | 0.12
| 脱硝設備盤 | 鋼板製自立閉鎖型 | [6 empty] | 25
|  | 1800×2150×500 | 1 | 面 |  |  |  | 0.2 | 26
| 排ガス処理盤 | 鋼板製自立閉鎖型 | [6 empty] | 27
|  | 1400×2150×500 | 1 | 面 |  |  |  | 0.32 | 28
| ダスト処理設備盤 | 鋼板製自立閉鎖型 | [6 empty] | 29
|  | 1200×2150×500 | 1 | 面 |  |  |  | 0.25 | 30
直接工事費 別紙明細1
種別名称 解体工事 | 科目名称 4.機器解体工事
名 称 | 適 用 |  | 数量 | 単位 | 単 価 | 金額 | 備 考 | 概算重量
| 計 | [7 empty] | 1
[8 empty] | 262.25 | 2
3
4
14.プラント歩廊 | 工場棟歩廊 | [7 empty] | 5
|  |  | 1 | 式 |  |  |  | 30 | 6
| 排ガス処理棟歩廊 | [7 empty] | 7
|  |  | 1 | 式 |  |  |  | 30 | 8
| 計 | [7 empty] | 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
直接工事費 別紙明細1
種別名称 解体工事 | 科目名称 5.機器解体工事（工場棟・排ガス処理棟）
名 称 | 適 用 |  | 数量 | 単位 | 単 価 | 金額 | 備 考
15.保温材 | [8 empty] | 1
2
①燃焼設備 | 焼却炉風箱 | ロックウール板 | [6 empty] | 3
|  | 75㎜ | 55 | ㎡ |  |  |  |  | 4
②余熱利用設備 | 温水発生器 | ロックウール板 | [6 empty] | 5
|  | 50㎜ | 10 | ㎡ |  |  |  |  | 6
| 温水循環送風機 | ロックウール板 | [6 empty] | 7
|  | 50㎜ | 8 | ㎡ |  |  |  |  | 8
③通風設備 | 空気予熱器 | ロックウール板 | [6 empty] | 9
|  | 75㎜ | 80 | ㎡ |  |  |  |  | 10
| 排ガスダクト | ロックウール板 | [6 empty] | 11
|  | 50㎜ | 300 | ㎡ |  |  |  |  | 12
| 送風ダクト | ロックウール保温帯 | [6 empty] | 13
|  | 50㎜ | 250 | ㎡ |  |  |  |  | 14
| 二次送風機 | ロックウール板 | [6 empty] | 15
|  | 75㎜ | 40 | ㎡ |  |  |  |  | 16
17
18
19
20
④給排水設備 | 100A | ポリエチレンフォーム | [6 empty] | 21
|  | ｔ＝20 | 40 | ｍ |  |  |  |  | 22
| 80A | ポリエチレンフォーム | [6 empty] | 23
|  |  | 20 | ｍ |  |  |  |  | 24
| 50A | ポリエチレンフォーム | [6 empty] | 25
|  |  | 30 | ｍ |  |  |  |  | 26
| 25A | ポリエチレンフォーム | [6 empty] | 27
|  |  | 35 | ｍ |  |  |  |  | 28
29
30
直接工事費 別紙明細1
種別名称 解体工事 | 科目名称 5.機器解体工事（工場棟・排ガス処理棟）
名 称 | 適 用 |  | 数量 | 単位 | 単 価 | 金額 | 備 考
⑤排水設備 | 40A | 綿布 | [6 empty] | 1
|  | ｔ＝20 | 50 | ｍ |  |  |  |  | 2
| 32A | 綿布 | [6 empty] | 3
|  | ｔ＝20 | 200 | ｍ |  |  |  |  | 4
⑥灰出設備 | 40A | 綿布 | [6 empty] | 5
|  | ｔ＝20 | 40 | ｍ |  |  |  |  | 6
7
8
⑦給排水衛生設備 | 50A | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ ｸﾞﾗｽｳｰﾙ | [6 empty] | 9
|  | ｔ＝20 | 22 | ｍ |  |  |  |  | 10
| 40A | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ ｸﾞﾗｽｳｰﾙ | [6 empty] | 11
|  | ｔ＝20 | 252 | ｍ |  |  |  |  | 12
| 32A | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ ｸﾞﾗｽｳｰﾙ | [6 empty] | 13
|  | ｔ＝20 | 6 | ｍ |  |  |  |  | 14
| 25A | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ ｸﾞﾗｽｳｰﾙ | [6 empty] | 15
|  | ｔ＝20 | 38 | ｍ |  |  |  |  | 16
| 20A | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ ｸﾞﾗｽｳｰﾙ | [6 empty] | 17
|  | ｔ＝20 | 118 | ｍ |  |  |  |  | 18
19
20
⑧空調・換気設備 | 65A | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ ｸﾞﾗｽｳｰﾙ | [6 empty] | 21
|  | ｔ＝20 | 39 | ｍ |  |  |  |  | 22
| 50A | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ ｸﾞﾗｽｳｰﾙ | [6 empty] | 23
|  | ｔ＝20 | 26 | ｍ |  |  |  |  | 24
| 40A | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ ｸﾞﾗｽｳｰﾙ | [6 empty] | 25
|  | ｔ＝20 | 55 | ｍ |  |  |  |  | 26
| 32A | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ ｸﾞﾗｽｳｰﾙ | [6 empty] | 27
|  | ｔ＝20 | 109 | ｍ |  |  |  |  | 28
| 25A | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ ｸﾞﾗｽｳｰﾙ | [6 empty] | 29
|  | ｔ＝20 | 47 | ｍ |  |  |  |  | 30
直接工事費 別紙明細1
種別名称 解体工事 | 科目名称 5.機器解体工事（工場棟・排ガス処理棟）
名 称 | 適 用 |  | 数量 | 単位 | 単 価 | 金額 | 備 考
| 20A | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ ｸﾞﾗｽｳｰﾙ | [6 empty] | 1
|  | ｔ＝20 | 79 | ｍ |  |  |  |  | 2
3
4
⑨排ガス処理棟 | 第二ガス冷却室 | ロックウール | [6 empty] | 5
|  | ｔ＝100㎜ | 150 | ㎡ |  |  |  |  | 6
| 誘引送風機 | ロックウール板 | [6 empty] | 7
|  | ｔ＝75㎜ | 40 | ㎡ |  |  |  |  | 8
| 集じん装置 | ロックウール | [6 empty] | 9
|  | ｔ＝100㎜ | 100 | ㎡ |  |  |  |  | 10
| 煙道 | ロックウール板 | [6 empty] | 11
|  | ｔ＝75㎜ | 100 | ㎡ |  |  |  |  | 12
| 計 | [7 empty] | 13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
直接工事費 別紙明細1
種別名称 解体工事 | 科目名称 5.機器解体工事（工場棟・排ガス処理棟）
名 称 | 適 用 |  | 数量 | 単位 | 単 価 | 金額 | 備 考
16.配管設備 | 配管用炭素鋼鋼管 | [7 empty] | 1
（建築設備含む） | SGP | 15Ａ | 195 | ｍ |  |  |  |  | 2
3
|  | 20A | 450 | ｍ |  |  |  |  | 4
5
|  | 25A | 167 | ｍ |  |  |  |  | 6
7
|  | 32A | 384 | ｍ |  |  |  |  | 8
9
|  | 40A | 423 | ｍ |  |  |  |  | 10
11
|  | 50A | 177 | ｍ |  |  |  |  | 12
13
|  | 65A | 183 | ｍ |  |  |  |  | 14
15
|  | 80A | 63 | ｍ |  |  |  |  | 16
17
|  | 100A | 65 | ｍ |  |  |  |  | 18
19
|  | 150A | 41 | ｍ |  |  |  |  | 20
21
22
| 塩ビ管 | [7 empty] | 23
| VP | 40A | 46 | ｍ |  |  |  |  | 24
25
|  | 50A | 88 | ｍ |  |  |  |  | 26
27
|  | 65A | 49 | ｍ |  |  |  |  | 28
29
|  | 75A | 36 | ｍ |  |  |  |  | 30
直接工事費 別紙明細1
種別名称 解体工事 | 科目名称 5.機器解体工事（工場棟・排ガス処理棟）
名 称 | 適 用 |  | 数量 | 単位 | 単 価 | 金額 | 備 考
1
|  | 100A | 217 | ｍ |  |  |  |  | 2
3
4
| 硬質塩化ビニルライニング鋼管 | [7 empty] | 5
| SGP-VB | [7 empty] | 6
7
|  | 15A | 20 | ｍ |  |  |  |  | 8
9
|  | 20A | 74 | ｍ |  |  |  |  | 10
11
|  | 32A | 2 | ｍ |  |  |  |  | 12
13
|  | 40A | 4 | ｍ |  |  |  |  | 14
15
|  | 50A | 220 | ｍ |  |  |  |  | 16
17
| SGP-VA | 20A | 106 | ｍ |  |  |  |  | 18
19
|  | 25A | 58 | ｍ |  |  |  |  | 20
21
|  | 32A | 56 | ｍ |  |  |  |  | 22
23
|  | 40A | 133 | ｍ |  |  |  |  | 24
25
|  | 50A | 47 | ｍ |  |  |  |  | 26
27
|  | 65A | 67 | ｍ |  |  |  |  | 28
29
| SGP-VD | 20A | 16 | ｍ |  |  |  |  | 30
直接工事費 別紙明細1
種別名称 解体工事 | 科目名称 5.機器解体工事（工場棟・排ガス処理棟）
名 称 | 適 用 |  | 数量 | 単位 | 単 価 | 金額 | 備 考
1
|  | 25A | 11 | ｍ |  |  |  |  | 2
3
|  | 40A | 28 | ｍ |  |  |  |  | 4
| 計 | [7 empty] | 5
6
7
8
17.ケーブル・電線・電線管 | ケーブル | [7 empty] | 9
（建築設備含む） | 6KV CV 3ｃ |  | 72 | ｍ |  |  |  |  | 10
| ケーブル | [7 empty] | 11
| 600V CV | 2C-2Sq | 22 | ｍ |  |  |  |  | 12
13
|  | 5C-2Sq | 300 | ｍ |  |  |  |  | 14
15
|  | 2C-3.5Sq | 88 | ｍ |  |  |  |  | 16
17
|  | 2C-5.5Sq | 410 | ｍ |  |  |  |  | 18
19
|  | 3C-9Sq | 44 | ｍ |  |  |  |  | 20
21
|  | 3C-14Sq | 121 | ｍ |  |  |  |  | 22
23
|  | 22□-3 | 226 | ｍ |  |  |  |  | 24
25
|  | 38□-3 | 253 | ｍ |  |  |  |  | 26
27
|  | 60□-3 | 97 | ｍ |  |  |  |  | 28
29
30
直接工事費 別紙明細1
種別名称 解体工事 | 科目名称 5.機器解体工事（工場棟・排ガス処理棟）
名 称 | 適 用 |  | 数量 | 単位 | 単 価 | 金額 | 備 考
| ケーブル | [7 empty] | 1
| 600V CVT | 3C-100Sq | 242 | ｍ |  |  |  |  | 2
3
|  | 3C-200Sq | 435 | ｍ |  |  |  |  | 4
5
|  | 3C-250Sq | 50 | ｍ |  |  |  |  | 6
7
|  | 3C-14Sq | 649 | ｍ |  |  |  |  | 8
9
|  | 3C-22Sq | 561 | ｍ |  |  |  |  | 10
11
|  | 3C-38Sq | 83 | ｍ |  |  |  |  | 12
13
|  | 3C-60Sq | 413 | ｍ |  |  |  |  | 14
15
16
| 電線 | [7 empty] | 17
| IV | 2.0単 | 950 | ｍ |  |  |  |  | 18
19
|  | 3.5 | 1683 | ｍ |  |  |  |  | 20
21
|  | 5.5 | 660 | ｍ |  |  |  |  | 22
23
|  | 14 | 314 | ｍ |  |  |  |  | 24
25
|  | 22 | 246 | ｍ |  |  |  |  | 26
27
|  | 38 | 242 | ｍ |  |  |  |  | 28
29
|  | 60 | 484 | ｍ |  |  |  |  | 30
直接工事費 別紙明細1
種別名称 解体工事 | 科目名称 5.機器解体工事（工場棟・排ガス処理棟）
名 称 | 適 用 |  | 数量 | 単位 | 単 価 | 金額 | 備 考
| 電線 | [7 empty] | 1
| CVV | 2.0-2 | 2981 | ｍ |  |  |  |  | 2
3
|  | 2.0-3 | 1628 | ｍ |  |  |  |  | 4
5
|  | 2.0-4 | 6952 | ｍ |  |  |  |  | 6
7
|  | 2.0-5 | 548 | ｍ |  |  |  |  | 8
9
|  | 2.0-7 | 380 | ｍ |  |  |  |  | 10
11
|  | 2.0-10 | 1606 | ｍ |  |  |  |  | 12
13
|  | 2.0-12 | 83 | ｍ |  |  |  |  | 14
15
|  | 2.0-15 | 603 | ｍ |  |  |  |  | 16
17
|  | 2.0-20 | 473 | ｍ |  |  |  |  | 18
19
|  | 2.0-30 | 1188 | ｍ |  |  |  |  | 20
21
22
| 平形ケーブル | [7 empty] | 23
| 600V VVF | 2C-1.6㎜ | 800 | ｍ |  |  |  |  | 24
25
|  | 2C-2.0㎜ | 900 | ｍ |  |  |  |  | 26
27
|  | 3C-1.6mm | 400 | ｍ |  |  |  |  | 28
29
|  | 3C-2.0mm | 500 | ｍ |  |  |  |  | 30
直接工事費 別紙明細1
種別名称 解体工事 | 科目名称 5.機器解体工事（工場棟・排ガス処理棟）
名 称 | 適 用 |  | 数量 | 単位 | 単 価 | 金額 | 備 考
1
|  | 4C-1.6mm | 200 | ｍ |  |  |  |  | 2
3
4
| 電線管GP | [7 empty] | 5
|  | 22 | 3861 | ｍ |  |  |  |  | 6
7
|  | 28 | 704 | ｍ |  |  |  |  | 8
9
|  | 36 | 524 | ｍ |  |  |  |  | 10
11
|  | 42 | 140 | ｍ |  |  |  |  | 12
13
|  | 54 | 143 | ｍ |  |  |  |  | 14
15
|  | 70 | 60 | ｍ |  |  |  |  | 16
17
|  | 92 | 22 | ｍ |  |  |  |  | 18
19
|  | 104 | 88 | ｍ |  |  |  |  | 20
| 電線管E | [7 empty] | 21
22
23
|  | 19 | 690 | ｍ |  |  |  |  | 24
25
|  | 25 | 210 | ｍ |  |  |  |  | 26
27
|  | 31 | 80 | ｍ |  |  |  |  | 28
29
|  | 39 | 11 | ｍ |  |  |  |  | 30
直接工事費 別紙明細1
種別名称 解体工事 | 科目名称 5.機器解体工事（工場棟・排ガス処理棟）
名 称 | 適 用 |  | 数量 | 単位 | 単 価 | 金額 | 備 考
18.建築設備 | [8 empty] | 1
2
①換気設備 | ファンコイルユニット | 二方向吹き出し型 | [6 empty] | 3
|  | カセット形 | 17 | 個 |  |  |  |  | 4
| ルーフファン | 炉室 | [6 empty] | 5
|  | 屋上 | 4 | 台 |  |  |  |  | 6
| ラインファン | [7 empty] | 7
|  |  | 4 | 台 |  |  |  |  | 8
| 換気扇 | 天井埋込タイプ | [6 empty] | 9
|  |  | 11 | 台 |  |  |  |  | 10
|  | 壁換気扇 | [6 empty] | 11
|  |  | 9 | 台 |  |  |  |  | 12
|  | 有圧換気扇 | [6 empty] | 13
|  |  | 5 | 台 |  |  |  |  | 14
15
16
②給排水衛生設備 | 給湯循環ポンプ | ラインポンプ | [6 empty] | 17
|  | 25㎜ | 2 | 台 |  |  |  |  | 18
| 屋内消火栓 | 陸上ポンプユニット | [6 empty] | 19
|  | 65×50 | 1 | 台 |  |  |  |  | 20
| 浄化槽排水ポンプ | 移送ポンプ | [6 empty] | 21
|  | 50㎜ | 1 | 台 |  |  |  |  | 22
| 自動滅菌装置 | ケミカルフィルダー | [6 empty] | 23
|  | ポンプ 5㎜ | 1 | 台 |  |  |  |  | 24
| 浄化槽 | 単独処理 FRP製 | [6 empty] | 25
|  | 分離接触曝気 22人槽 | 1 | 台 |  |  |  |  | 26
③屋内消火栓 | 消火栓 | 総合型 | [6 empty] | 27
|  | 露出型 | 10 | 台 |  |  |  |  | 28
29
30
直接工事費 別紙明細1
種別名称 解体工事 | 科目名称 5.機器解体工事（工場棟・排ガス処理棟）
名 称 | 適 用 |  | 数量 | 単位 | 単 価 | 金額 | 備 考
④衛生器具 | [8 empty] | 1
2
| 大便器 | 和風 TOTO製 | [6 empty] | 3
|  | C-75 | 6 | 個 |  |  |  |  | 4
| 小便器 | TOTO製 | [6 empty] | 5
|  | U-307 | 4 | 個 |  |  |  |  | 6
| 洗面器 | TOTO製 | [6 empty] | 7
|  | L-223 | 11 | 個 |  |  |  |  | 8
| 化粧鏡 | [7 empty] | 9
|  |  | 14 | 枚 |  |  |  |  | 10
| 掃除流し | [7 empty] | 11
|  | SK38 | 2 | 個 |  |  |  |  | 12
| 洗濯機パン | [7 empty] | 13
|  |  | 1 | 個 |  |  |  |  | 14
| 小 計 | [7 empty] | 15
16
⑤照明設備 | 逆富士型 | FL40W×2灯 | [6 empty] | 17
工場棟 |  |  | 17 | 台 |  |  |  |  | 18
| 逆富士笠付 | FL40W×2灯 | [6 empty] | 19
|  |  | 20 | 台 |  |  |  |  | 20
| 逆富士防水 | FL20W×2灯 | [6 empty] | 21
|  |  | 2 | 台 |  |  |  |  | 22
| 逆富士型 | FL20W×2灯 | [6 empty] | 23
|  |  | 4 | 台 |  |  |  |  | 24
| 逆富士非常灯付 | FL20W×2灯 | [6 empty] | 25
|  |  | 6 | 台 |  |  |  |  | 26
| 埋込下解放 | FL40W×2灯 | [6 empty] | 27
|  |  | 44 | 台 |  |  |  |  | 28
| 埋込下解放非常灯付 | FL40W×2灯 | [6 empty] | 29
|  |  | 8 | 台 |  |  |  |  | 30
直接工事費 別紙明細1
種別名称 解体工事 | 科目名称 5.機器解体工事（工場棟・排ガス処理棟）
名 称 | 適 用 |  | 数量 | 単位 | 単 価 | 金額 | 備 考
| 埋込下解放 | FL20W×2灯 | [6 empty] | 1
|  |  | 17 | 台 |  |  |  |  | 2
| 埋込下解放非常灯付 | FL20W×2灯 | [6 empty] | 3
|  |  | 8 | 台 |  |  |  |  | 4
| 埋込アルミルーバ | FL40W×2灯 | [6 empty] | 5
|  |  | 7 | 台 |  |  |  |  | 6
| 埋込アルミルーバ非常灯付 | FL40W×2灯 | [6 empty] | 7
|  |  | 6 | 台 |  |  |  |  | 8
| 埋込カバー付 | FL40W×4灯 | [6 empty] | 9
|  |  | 2 | 台 |  |  |  |  | 10
| 避難誘導灯 | FL20W×1灯 | [6 empty] | 11
|  |  | 3 | 台 |  |  |  |  | 12
| 廊下誘導灯 | FL20W×1灯 | [6 empty] | 13
|  |  | 1 | 台 |  |  |  |  | 14
| 直付シーリング防水型 | FL60W×1灯 | [6 empty] | 15
|  |  | 2 | 台 |  |  |  |  | 16
| 埋込型非常灯付 | FL40W×1灯 | [6 empty] | 17
|  |  | 2 | 台 |  |  |  |  | 18
| ダウンライト | FL60W×1灯 | [6 empty] | 19
|  |  | 5 | 台 |  |  |  |  | 20
| ダウンライト | FL60W×1灯 | [6 empty] | 21
|  |  | 5 | 台 |  |  |  |  | 22
| 直付シーリング | FL20W×4灯 | [6 empty] | 23
|  |  | 1 | 台 |  |  |  |  | 24
| 直付シーリング | FL20W×1灯 | [6 empty] | 25
|  |  | 1 | 台 |  |  |  |  | 26
| 蛍光管 | [7 empty] | 27
|  |  | 309 | 本 |  |  |  |  | 28
29
30
直接工事費 別紙明細1
種別名称 解体工事 | 科目名称 5.機器解体工事（工場棟・排ガス処理棟）
名 称 | 適 用 |  | 数量 | 単位 | 単 価 | 金額 | 備 考
排ガス処理棟 | 逆富士型 | FL40W×2灯 | [6 empty] | 1
|  |  | 26 | 台 |  |  |  |  | 2
| 逆富士型 | FL40W×1灯 | [6 empty] | 3
|  |  | 1 | 台 |  |  |  |  | 4
| 耐圧防爆型 | [7 empty] | 5
|  |  | 2 | 台 |  |  |  |  | 6
| 誘導灯 | [7 empty] | 7
|  |  | 3 | 台 |  |  |  |  | 8
| 蛍光管 | [7 empty] | 9
|  |  | 58 | 本 |  |  |  |  | 10
共通 | 水銀灯 | オートリフター | [6 empty] | 11
|  |  | 5 | 台 |  |  |  |  | 12
13
14
⑥放送設備 | スピーカ | 天井埋込形 | [6 empty] | 15
|  |  | 1 | 台 |  |  |  |  | 16
| スピーカ | 壁付形 | [6 empty] | 17
|  |  | 12 | 台 |  |  |  |  | 18
| スピーカ | トランペット形 | [6 empty] | 19
|  |  | 4 | 台 |  |  |  |  | 20
| アッテネータ | 埋込型 1W | [6 empty] | 21
|  |  | 8 | 台 |  |  |  |  | 22
| 相互式インターホン | 12局 壁掛 | [6 empty] | 23
|  |  | 12 | 台 |  |  |  |  | 24
25
26
⑦空調関係 | 水冷式パッケージエアコン | フロンガス処理 | [6 empty] | 27
|  |  | 10 | 台 |  |  |  |  | 28
| 空冷式ヒートポンプエアコン | フロンガス処理 | [6 empty] | 29
|  |  | 1 | 台 |  |  |  |  | 30
直接工事費 別紙明細1
種別名称 解体工事 | 科目名称 5.機器解体工事（工場棟・排ガス処理棟）
名 称 | 適 用 |  | 数量 | 単位 | 単 価 | 金額 | 備 考
| ルームエアコン | フロンガス処理 | [6 empty] | 7
|  |  | 1 | 台 |  |  |  |  | 8
| 計 | [7 empty] | 7
8
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

## 積上げ共通仮設費
積上げ共通仮設費
種別名称 解体工事 | 科目名称 積上げ運搬費
名 称 | 適 用 |  | 数量 | 単位 | 単 価 | 金額 | 備 考
とりこわし機械運搬 | 排ガス対策型 | [6 empty] | 1
往復 | 油圧式クローラ型 |  | 1 | 式 |  |  |  | 2
| アタッチメント | [6 empty] | 3
|  |  | 1 | 式 |  |  |  | 4
| 排ガス対策型 | [6 empty] | 5
| 煙突解体用重機 |  | 1 | 式 |  |  |  | 6
| アタッチメント | [6 empty] | 7
|  |  | 1 | 式 |  |  |  | 8
| その他必要重機 | [6 empty] | 9
|  |  | 1 | 式 |  |  |  | 10
| 小 計 | [6 empty] | 11
12
その他仮設材 | 足場材 | [6 empty] | 13
往復 |  |  | 1 | 式 |  |  |  | 14
| 集じん装置 | [6 empty] | 15
|  |  | 1 | 式 |  |  |  | 16
| クリーンルーム | [6 empty] | 17
|  |  | 1 | 式 |  |  |  | 18
| 仮設排水処理設備 | [6 empty] | 19
|  |  | 1 | 式 |  |  |  | 20
| 前室・解体ヤード材 | [6 empty] | 21
|  |  | 1 | 式 |  |  |  | 22
| 土留鋼材 | [6 empty] | 23
|  |  | 1 | 式 |  |  |  | 24
| その他資材 | [6 empty] | 25
|  |  | 1 | 式 |  |  |  | 26
| 小 計 | [6 empty] | 27
28
計 | [7 empty] | 29
30
積上げ共通仮設費
種別名称 解体工事 | 科目名称 積上げ準備費
名 称 | 適 用 |  | 数量 | 単位 | 単 価 | 金額 | 備 考
準備費 | 準備 | [6 empty] | 1
|  |  | 1 | 式 |  |  |  | 2
| 後片付け | [6 empty] | 3
|  |  | 1 | 式 |  |  |  | 4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
計 | [7 empty] | 29
30
積上げ共通仮設費
種別名称 解体工事 | 科目名称 積上げ仮設費
名 称 | 適 用 |  | 数量 | 単位 | 単 価 | 金額 | 備 考
仮囲い工事 | 万能鋼板 | H=3.0 | [5 empty] | 1
|  | 材工 | 306 | ｍ |  |  |  | 2
| パネルゲート | W＝9ｍ | [5 empty] | 3
|  |  | 1 | か所 |  |  |  | 4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
計 | [7 empty] | 29
30
積上げ共通仮設費
種別名称 解体工事 | 科目名称 積上げ安全費
名 称 | 適 用 |  | 数量 | 単位 | 単 価 | 金額 | 備 考
| 施工中 | [6 empty] | 1
交通誘導員Ｂ |  | 1人/日 |  | 人 |  |  |  | 2
3
ガードマンボックス |  |  | 1 | 式 |  |  |  | 4
| 材工共 | [6 empty] | 5
その他安全に係る経費 |  |  | 1 | 式 |  |  |  | 6
7
安全看板 |  |  | 1 | 式 |  |  |  | 8
9
連続測定標示版 |  |  | 1 | 式 |  |  |  | 10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
計 | [7 empty] | 29
30